## Форма 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2019 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭБ-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | 2014 | 71.4 | 85 | 2017 | нд | нд | Акт РТН от 03.10.2014 №036рВП1.7/И-11.3 | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | 1.5 | 19.12.2018 | 4.6 | нд | 40 | 40 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Акт Кавказского управления РТН от 03.10.2014 №036рВП1.7/И-11.3). Индекс технического состояния выше 50, т.к. рассчитан и указан на конец 2017 год (после выполнения работ по объекту, объект введен в эксплуатацию в 2015 году), более ранние данные по расчету индекса технического состоянию отсутствуют, в связи с паспортизацией объектов ТПиР в СУПА в 2017 г. Кроме того, необходимость реконструкции ПС отмечена в письме АО "СО ЕЭС" от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | 2013 | 70.07 | 78.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан | нд | нд | нд | 0.08 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.096 | 0.096 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | 2013 | 82.28 | 39.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан | нд | нд | нд | 0.04 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | 2013 | 37.66 | 49.16 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | нд | нд | нд | 0.03 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | 2013 | 67.07 | 78.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-1, ПС «Саясан» | 0.43 | 19.12.2018 | 105.39 | 0.05 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.072 | 0.072 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | 2013 | 65.89 | 39.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4, ПС «Центарой» | 0.504 | 19.12.2018 | 92.65 | 0.07 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.096 | 0.096 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | 2013 | 83.89 | 56 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4, ПС "Шатой" | 0.41 | 19.12.2018 | 100.49 | 0.09 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.072 | 0.072 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | G_prj_109108_49557 | 2013 | 65.89 | 39.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-1 ПС Урус-Мартан | 0.64 | 19.12.2018 | 105 | 0.03 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.108 | 0.108 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | G_prj_109108_49561 | 2015 | 79.89 | 0.11 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-1 ПС Красноармейская | 0.545 | 19.12.2018 | 103.4 | 0.038 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.093 | 0.093 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | G_prj_109108_49567 | 2013 | 81.82 | 49.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан" | 0.25 | 19.12.2018 | 107 | 0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.039 | 0.039 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | G_prj_109108_49590 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-32, ПС "Холодильник" | 0.213 | 19.12.2018 | 100 | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0375 | 0.0375 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49593 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-7, ПС "Электроприбор" | 0.982 | 19.12.2018 | 98 | 0.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.177 | 0.177 | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | G_prj_109108_49597 | 2013 | 67.67 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-4 ПС "Октябрьская" | 0.4 | 19.12.2018 | 98 | 0.015 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.072 | 0.072 | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49600 | 2013 | 64.89 | 12.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2 ПС "Октябрьская" | 0.952 | 19.12.2018 | 95 | 0.11 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.177 | 0.177 | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49607 | 2013 | 56.17 | 1.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-2 ПС "Предгорная" | 0.96 | 19.12.2018 | 96 | 0.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.177 | 0.177 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | G_prj_109108_49614 | 2013 | 71.18 | 0.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-5 ПС «Знаменская» | 0.639 | 19.12.2018 | 94 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.12 | 0.12 | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49619 | 2013 | 86.14 | 3.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" | 1.354 | 19.12.2018 | 96 | 0.21 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.249 | 0.249 | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | G_prj_109108_49622 | 2015 | 86.11 | 2.73 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ТП Ф-3 ПС "Цемзавод" | 0.85 | 19.12.2018 | 98 | 0.08 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.153 | 0.153 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Цемзавод с монтажом УРОВ выключателей В-Т1-110 и В-Т-2-110 | J_Che216 | 2013 | 57.47 | 7799.529 | 2018 | Акт Ростехнадзора от 03.12.2017г. № 1340 расследования причин аварии | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 15.1 | 19.12.2018 | 76.61 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | 12.5 | 12.5 | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Акт № 1340 расследования причин аварии от 03.12.2017г.)
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | 2013 | 52.44 | 43551.59 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | 11.5 | 19.12.2018 | 89.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти | - | -
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | 23.4 | 19.12.2018 | 181.91 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований по заключению ОАО "СО ЕЭС" от 09.06.2015 г. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | 25.4 | 19.12.2018 | 198.82 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований по заключению ОАО "СО ЕЭС" от 09.06.2015 г. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | 2015 | 77.41 | 176.79 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Мероприятия по реконструкции ВЛ-10 кВ реализованы с целью замещения (обновление) электрической сети/повышения экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | 2015 | 76.85 | 65.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Мероприятия по реконструкции ВЛ-10 кВ реализованы с целью замещения (обновление) электрической сети/повышения экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Курчалой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | 2015 | 84.41 | 1025.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | 2015 | 84.41 | 1025.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | 2015 | 84.41 | 1025.87 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | 2015 | 82.5 | 266.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | 2015 | 76.67 | 1300.46 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Махкеты на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ярык-Су – ПС Ойсунгур (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 по трассе протяжённостью 26,72 км. | I_Che164 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПС Ярык-Су – ПС Ойсунгур (Л-128) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятий по реконструкции ВЛ 110 кВ ПС Ярык-Су – ПС Ойсунгур (Л-128) путем замены существующего провода АС-120 на АС-185 с целью повышения индекса технического состояния | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 40,2 км. | I_Che165 |  |  |  |  | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Реализация мероприятий по реконструкции ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) путем замены существующего провода АС-150 на АС-185 целью повышения индекса технического состояния. Объект предусмотрен СиПР Чеченской Республики на период 2019-2023, утвержденную распоряжением Главы Чеченской Республики от 30.03.2018 №49-рг | + | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | 2015 | 78.91 | 65.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Объект введен в эксплуатацию в 2015 году. Необходимость обеспечения бесперебойным электроснабжением потребителей в связи с обращениями жителей с.Майртуп на некачественное электроснабжение. В результате реализации проекта экономятся средства на ремонт и эксплуатацию ВЛ, снижаются затраты на предупредительный, текущий и капитальный ремонты, на устранение аварий. | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | 2013 | 88 | 1.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности. Индекс технического состояния выше 50, т.к. рассчитан и указан на конец 2017 года (после выполнения работ по объекту, объект введен в эксплуатацию в 2017 году), более ранние данные по расчету индекса технического состоянию отсутствуют, в связи с паспортизацией объектов ТПиР в СУПА в 2017 г. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | 2013 | 88.33 | 2.24 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | 2013 | 78.21 | 12.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | 2013 | 95 | 8375.78 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | 2013 | 62.97 | 3033.26 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | 2013 | 86.11 | 4.47 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | 2013 | 84.23 | 9474.85 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | 2013 | 78.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | G_prj_109108_49550 | 2013 | 91.03 | 5231.15 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | G_prj_109108_49558 | 2013 | 81.8 | 1050.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | G_prj_109108_49563 | 2013 | 78.15 | 8280.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | G_prj_109108_49569 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | G_prj_109108_49591 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | G_prj_109108_49594 | 2014 | 84.16 | 1.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | G_prj_109108_49595 | 2014 | 74.41 | 12.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | G_prj_109108_49598 | 2014 | 86.78 | 12.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | G_prj_109108_49602 | 2013 | 85 | 1.69 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | G_prj_109108_49612 | 2013 | 92.5 | 16511.31 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | G_prj_109108_49616 | 2013 | 86.14 | 1.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | G_prj_109108_49620 | 2013 | 86.11 | 0.23 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | 2013 | 95.15 | 0.09 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | 2013 | 90.83 | 78.12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | 2013 | 88.33 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | 2013 | 85 | 9.13 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | 2013 | 95.83 | 156 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | 2013 | 52.76 | 0.14 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | 2013 | 84.16 | 0.05 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | 2013 | 71.94 | 0.04 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | G_prj_109108_49555 | 2013 | 91.66 | 5.19 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | G_prj_109108_49559 | 2015 | 88.33 | 0.07 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | G_prj_109108_49565 | 2013 | 70.03 | 172.06 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | G_prj_109108_49589 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | G_prj_109108_49592 | 2013 | 85 | 0.03 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | G_prj_109108_49596 | 2013 | 85.15 | 0.18 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | G_prj_109108_49599 | 2013 | 61 | 0.3 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | G_prj_109108_49604 | 2013 | 88.33 | 0.02 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | G_prj_109108_49613 | 2013 | 62.13 | 142 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | G_prj_109108_49618 | 2013 | 56 | 12 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | G_prj_109108_49621 | 2013 | 95 | 0.17 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | +
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | 2013 | 72.33 | 2.25 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3, ПС «№ 84» | нд | нд | нд | 0.07 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.096 | 0.096 | 10 | 10 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | 2013 | 78.21 | 12.64 | 2017 | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ Ф-3, ПС «Октябрьская» | нд | нд | нд | 0.09 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.096 | 0.096 | 6 | 6 | Обеспечение бесперебойным электроснабжением потребителей ЧР, обеспечение подключения новых потребителей, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | 2013 | 85 | 1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности. Индекс технического состояния выше 50, т.к. рассчитан и указан на конец 2017 года (после выполнения работ по объекту, объект введен в эксплуатацию в 2017 году), более ранние данные по расчету индекса технического состоянию отсутствуют, в связи с паспортизацией объектов ТПиР в СУПА в 2017 г. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | 2013 | 90 | 1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности. Индекс технического состояния выше 50, т.к. рассчитан и указан на конец 2017 года (после выполнения работ по объекту, объект введен в эксплуатацию в 2017 году), более ранние данные по расчету индекса технического состоянию отсутствуют, в связи с паспортизацией объектов ТПиР в СУПА в 2017 г. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | 2013 | 88.33 | 1.1 | 2017 | нд | нд | нд | нд | + | - | - | - | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат). Улучшение качества электроснабжения потребителей, снижение потерь, снижение аварийности, уменьшение затрат на ремонты и обслуживание, повышение безопасности. Индекс технического состояния выше 50, т.к. рассчитан и указан на конец 2017 года (после выполнения работ по объекту, объект введен в эксплуатацию в 2017 году), более ранние данные по расчету индекса технического состоянию отсутствуют, в связи с паспортизацией объектов ТПиР в СУПА в 2017 г. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация объекта необходима для получения акта соответствия АИИСКУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии в соответствии с действующимм регламентами НП "Совет рынка". Объект введен в эксплуатацию в 2016 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС "Северная" | 19.4 | 19.12.2018 | 96.51 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС "Восточная" | 26 | 19.12.2018 | 129.41 | нд | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС"№84" | 19 | 19.12.2018 | 127.4 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | 2014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС "Гудермес-Тяговая" | 1.5 | 19.12.2018 | 4.6 | нд | 40 | 40 | 0 | 0 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС "Ойсунгур" | 46.1 | 19.12.2018 | 269.6 | нд | 66 | 66 | 41 | 41 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348). Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. Объект введен на основные фонды в 2017 году. В соответствии с ст. 309, ст. 310, п. 3 ст. 425, ст. 702 ГК РФ и правоприменительной практикой, стороны договора (подряда и/или поставки) обязаны исполнять принятые на себя договорные обязательства, в т.ч. обязательства по оплате выполненных работ, оказанных услуг. В связи с тем, что по объекту имеется кредиторская задолженность перед Подрядной организацией и/или организацией Поставщиком, т.е. обязательства со стороны АО «Чеченэнерго» не выполнены в полном объеме, объект включен в инвестиционную программу для погашения кредиторской задолженности с целью выполнения требований законодательства Российской Федерации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС "Наурская" | 11.5 | 19.12.2018 | 89.94 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348). Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | 2013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | - | - | ПС "Самашки" | 23.4 | 19.12.2018 | 181.91 | нд | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | 110 | 110 | Исполнение требований и предписаний надзорных органов (Заключение к проекту ИПР 2016-2020 ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348). Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации позволит обеспечить повышение наблюдаемости электрических сетей посредством организации сбора, обработки и передачи в соответствующие диспетчерские центры и центры управления сетями технологической информации. | - | -