ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения открытого запроса котировок  на ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров для нужд АО «Чеченэнерго».

Спецификация на ремонт кондиционеров:

| Виды услуг | Ед.изм. | Среднегодовая потребность ремонтируемых кондиционеров |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание сплит-системы (мойка внутреннего и внешнего блока, протяжка клемм соединений, чистка фильтров, диагностика) | шт. | 80 |
| Обработка антигрибковым составов испарителей внутренних блоков | шт. | 25 |
| Заправка фреоном R-22. R-410 A | шт. | 30 |
| Ремонт (замена сервисных вентилей, восстановление дренажной системы, исправление ошибок монтажа) | шт. | 20 |
| Чистка кондиционеров оконного типа | шт. | 15 |
| Диагностика оборудования оконного типа | шт. | 15 |
| Разборка и сборка оконного кондиционера | шт. | 10 |

1.  Требования к Участнику:

1.1.  Наличие опыта в  соответствующей деятельности от  одного года (желательно).

1.2. Наличие ремонтной базы обслуживания.

1.3. «Исполнитель»  оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию кондиционеров на основании Заявок «Заказчика».

2. Правила контроля и приемки выполненного задания.

2.1. Требования по оформлению необходимых документов, согласований и разрешений.

Договорная документация должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и действующим нормативно-техническим документам; акт оказанных услуг.

2.2. Иные требования.

«Исполнитель» обязан нести гарантийные обязательства в течение не менее одного года по качеству оказанных услуг.

3. Условия оплаты.

3.1. 	Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оказания услуг, подтвержденного счет-фактурой и актом оказанных услуг, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

3.2. Предельная стоимость услуг по договору  – 489 900 (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот)  руб. 00 копеек, с учетом НДС.

3.3. В стоимость услуг по ремонту входит стоимость запасных частей.

4.  Исполнитель обязан проводить ремонт и техническое обслуживание  кондиционеров Заказчика по мере необходимости в соответствии с заявкой, утвержденной заказчиком, в течение 3 (трех) рабочих дней (с момента получения Заявки).

Договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год (12 месяцев) с даты подписания.

5.  Исполнитель оказывает услуги по следующим адресам Заказчика:

5.1.База Управления АО «Чеченэнерго», база ЮУЭС, Грозненские РЭС, ТС, ПРС, база СУЭС, Гудермесские РЭС, Шалинские РЭС, Веденские РЭС, Шатойские РЭС, Ножай-Юртовские РЭС, Урус-Мартановские РЭС, Ачхой-Мартановские РЭС, Курчалоевские РЭС, Наурские РЭС, Шелковские РЭС, Надтеречные РЭС, Итум-Калинские РЭС, Грозненские ГЭС, Аргунские ГЭС, Гудермесские ГЭС.

6. 8.	Требования к Исполнителю:

- Время прибытия специалиста Исполнителя на объект не должно превышать 24 часов с момента поступления информации о неисправности сплит-систем;

-	Исполнитель обязан предоставить документы (сертификаты), прошедших обучение в специализированных центрах по ремонту и обслуживанию кондиционеров, подтверждающие квалификацию штатного персонала для оказания услуг. Административно-технический и оперативно-технический персонал Исполнителя должен иметь допуск (удостоверение) по электробезопасности;

-	Наличие собственного склада (запаса) расходных материалов и ЗИП позволяющего оказать услуги;

-	Наличие не менее двух мастеров по установке и обслуживанию кондиционеров.

-	Исполнитель обязан иметь следующий инструмент: перфоратор (с обязательным комплектом специальных свёрл), штроборез, вакуумный насос, манометрический коллектор со шлангами, зарядный цилиндр, течеискатель, труборез, набор вальцовок и шабровок, трубогиб, специализированная горелка для спайки медных труб, детектор ЭМ полей, лестница и специализированный подъемник для доступа к кондиционерам на высоте выше первого этажа.

Начальник

Административно-хозяйственного отдел                                                  Бахаев Л.

Приложение №1

| № п/п | Попозиционное наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота | Цена каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание сплит-системы (мойка внутреннего и внешнего блока, протяжка клемм соединений, чистка фильтров, диагностика) | 4005,12 |
| 2 | Обработка антигрибковым составов испарителей внутренних блоков | 1400,00 |
| 3 | Заправка фреоном R-22. R-410 A | 1400,00 |
| 4 | Ремонт (замена сервисных вентилей, восстановление дренажной системы, исправление ошибок монтажа) | 2900,00 |
| 5 | Чистка кондиционеров оконного типа | 984,00 |
| 6 | Диагностика оборудования оконного типа | 980,00 |
| 7 | Разборка и сборка оконного кондиционера | 503,00 |

Данные значения приводятся исключительно для расчета соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами; их превышение не является основанием для отклонения заявок.