ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(оборудование, запасные части, МТР)

Для проведения регламентированной конкурентной процедуры на право заключения договора на поставку защитных аппаратов для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик, Организатор), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ»

- Рекомендуемые производители - нет;

- Спецификация

| № п/п | Наименование продукции |  | Ед. изм. | Кол-во | Пункт унифициро-ванного перечня наименований объектов основных средств | Наименование в соответствии с унифициро-ванным перечнем наименований объектов основных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разрядник | РВО-6Н У1 | шт | 50 | Отсутствует в перечне |  |
|  | Разрядник | РВО-10Н У1 | шт | 150 |  |  |
|  | Предохранитель | ПКН 001-10 У3 | шт | 15 |  |  |
|  | Предохранитель | ПН 0,1-10 УЗ | шт | 15 |  |  |

3.	Общие требования:

3.1.	Для обеспечения надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса группы компаний Россети, технические характеристики продукции, указанные в настоящем техническом задании, определены в соответствии с требованиями Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/).

3.1.1	Основные технические характеристики, показатели качества и надежности, материалы производства предлагаемой к поставке продукции должны удовлетворять требований:

- ГОСТ 16357-83 «Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия».

3.2	Начальная (предельная) стоимость поставки (с учетом стоимости тары, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, затрат на транспортировку, скидок, предлагаемых поставщиком). 258,069 тыс. руб., включая НДС по ставке 20%;

3.3	В составе заявки участнику необходимо приложить сертификаты соответствия или декларации или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами.

3.4	Поставщик должен иметь необходимые полномочия на поставку продукции и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей, предлагаемой в рамках настоящей закупки продукции. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, распространение всех фирменных гарантий на товары в течение гарантийного срока. В случае если представляются документы от дилера, то Участник в обязательном порядке должен документально подтвердить статус дилера договором, сертификатом или иным документом.

3.5	Маркировка должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

3.6	Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не ранее 2020 г

4.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

4.1	Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям п. 3.1.1.

4.2	Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

5.	Гарантийные обязательства:

5.1	Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 3 года. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 5 лет со дня поставки продукции.

5.2	Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

5.3	В случае повреждения продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.	Сроки поставки:

6.1	Поставка продукции должна быть выполнена в течение 20 дней с момента заключения договора.

7.	Правила приемки продукции:

7.1	Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями заказчика при получении оборудования на склад. По результатам входного контроля оформляется акт, утверждаемый техническим руководителем предприятия, на склад которого приходуется продукция.

7.2	В случае выявления дефектов в поставляемой продукции поставщик обязан за свой счет в течение 20 (двадцати) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

8.	Условия оплаты:

8.1	Оплата за поставленную продукцию производится в срок не более 15 рабочих дней с момента поставки, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика;

9.	Требования к транспортировке - производится за счет поставщика железной дорогой или автотранспортом по следующему адресу АО «Чеченэнерго», код 5555, 360000, 
г. Грозный Старопромысловское шоссе, 6.

Главный инженер АО «Чеченэнерго           __________________                                Цуев И.Р.

(подпись)

Приложение с ценами за единицу к техническому заданию

| № | Попозиционное наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота |  | Цена каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота ( тыс. руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разрядник | РВО-6Н У1 | 0,996 |
|  | Разрядник | РВО-10Н У1 | 1,2 |
|  | Предохранитель | ПКН-001-10У3 | 1,704 |
|  | Предохранитель | ПН 0,1-10 УЗ | 0,18 |