ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(оборудование, запасные части, МТР)

Для проведения регламентированной конкурентной процедуры на право заключения договора на поставку стоек ж/б для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик, Организатор), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ»

- Рекомендуемые производители - нет;

- Спецификация

| № п/п | Наименование продукции |  | Ед. изм. | Кол-во | Пункт унифициро-ванного перечня наименований объектов основных средств | Наименование в соответствии с унифициро-ванным перечнем наименований объектов основных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка | СК 26.1-1.1 | шт | 5 | Отсутствует в перечне |  |
|  | Стойка | СК-22.1-1.1 | шт | 5 |  |  |
|  | Стойка | СВ-164-12 | шт | 5 |  |  |
|  | Стойка | СВ-95-3-2 | шт | 200 |  |  |
|  | Стойка | СВ-110-5 | шт | 200 |  |  |

3.	Общие требования:

3.1.	Для обеспечения надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса группы компаний Россети, технические характеристики продукции, указанные в настоящем техническом задании, определены в соответствии с требованиями Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/).

3.1.1	Основные  технические характеристики, показатели качества и надежности, материалы производства предлагаемой к поставке продукции должны удовлетворять требований:

- СТО 34.01-2.2-035-2018 «Железобетонные вибрированные стойки для опор ВЛ 0,4-35 кВ Общие технические требования»;

- СТО 34.01-2.2-020-2017 «Железобетонные опоры для воздушных линий 110-500 кВ. Общие технические требования»

3.2	Начальная (предельная) стоимость поставки (с учетом стоимости тары, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, затрат на транспортировку, скидок, предлагаемых поставщиком). 6 500,220 тыс. руб., включая НДС по ставке 20%;

3.3	В составе заявки участнику необходимо приложить сертификаты соответствия или декларации или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами.

3.4	Поставщик должен иметь необходимые полномочия на поставку продукции и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей, предлагаемой в рамках настоящей закупки продукции. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, распространение всех фирменных гарантий на товары в течение гарантийного срока. В случае если представляются документы от дилера, то Участник в обязательном порядке должен документально подтвердить статус дилера договором, сертификатом или иным документом.

3.5	Маркировка должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте.

3.6	Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не ранее 2020 г

4.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

4.1	Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения».

4.2	Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

5.	Гарантийные обязательства:

5.1	Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

5.2	Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

5.3	В случае повреждения продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.	Сроки поставки:

6.1	Поставка продукции должна быть выполнена в течение 20 дней с момента заключения договора.

7.	Правила приемки продукции:

7.1	Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями заказчика при получении оборудования на склад. По результатам входного контроля оформляется акт, утверждаемый техническим руководителем предприятия, на склад которого приходуется продукция.

7.2	В случае выявления дефектов в поставляемой продукции поставщик обязан за свой счет в течение 20 (двадцати) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

8.	Условия оплаты:

8.1	Оплата за поставленную продукцию производится в срок не более 15 рабочих дней с момента поставки, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика;

9.	Требования к транспортировке - производится за счет поставщика железной дорогой или автотранспортом по следующему адресу АО «Чеченэнерго», код 5555, 360000, 
г. Грозный Старопромысловское шоссе, 6.

Главный инженер АО «Чеченэнерго           __________________                                Цуев И.Р.

(подпись)

Приложение с ценами за единицу к техническому заданию

| № | Попозиционное наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота |  | Цена каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота ( тыс. руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка | СК 26.1-1.1 | 218,388 |
|  | Стойка | СК-22.1-1.1 | 157,872 |
|  | Стойка | СВ-164-12 | 59,784 |
|  | Стойка | СВ-95-3-2 | 8,400 |
|  | Стойка | СВ-110-5 | 13,200 |