## Январь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Январь 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## февраль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Февраль 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## март
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Март 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Горячеисточненская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | [31 empty] | ТО
ПС 110кВ Горячеисточненская Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-177
ПС 110кВ Горячеисточненская В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: В-177, ЛР-177
ПС Северная ДЗШ I СШ 110 кВ | [31 empty] | Первый профилактический контроль ДЗШ I СШ 110 кВ (ШЭ 2607 051)
ПС Северная ДЗШ II СШ 110 кВ | [31 empty] | Первый профилактический контроль ДЗШ II СШ 110 кВ (ШЭ 2607 051)
ПС Северная СВ 110 кВ | [31 empty] | Первый профилактический контроль АПВ в составе автоматики СВ
ПС Северная АУРА (СШ 110 кВ) | [31 empty] | Первый профилактический контроль АУРА
ПС Гудермес-Сити ШСВ 110 | [31 empty] | Опробование АПВ в комплекте РЗА ШСВ (Сириус-3-СВ)
ПС Гудермес-Сити ОВ 110 | [31 empty] | Опробование АПВ в комплекте РЗА ОВ (Сириус-3-ЛВ-03)
ПС Гудермес-Тяговая В-177 | [31 empty] | Опробование АПВ во втором терминале защит, АПВ и УРОВ (Сириус-3-ЛВ-03)
ПС ГРП-110 ПА АОСН | [31 empty] | Профилактический контроль АОСН
ПС Ищерская ПА | [31 empty] | Первый профилактический ПА контроль ПА ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130), ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищерская-Тяговая (Л-171) (АЛАРо, АЛАРр) ШЭЭ 221 0102
ПС Наурская ПА | [31 empty] | Первый профилактический ПА контроль ПА ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130), ВЛ 110 кВ Наурская - Алпатово (Л-173) (АЛАРо, АЛАРр) ШЭЭ 221 0102
Начальник: ДС ЦУС А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Апрель
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Апрель 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | Обход осмотр, расчистка трассы. | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы. | ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | Обход осмотр, расчистка трассы.
ПС 110кВ Шелковская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-147, ШР-Т1-110, СР-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СВ-110, СР-1-110
ПС 110кВ Шелковская В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: В-147, ЛР-147, ШР-147
ПС 110кВ Шелковская ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-147
ПС 110кВ №84 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110-1, ШР-Т1-110-1, ШР-185-1, ШР-1 110 Грозненская ТЭС, ШР-ШСВ-1, ШР-ТН1-110.
ПС 110кВ №84 1СШ-110 | [30 empty] | СР и испытание: ШР-ОВ-1
ПС 110кВ №84 В-185 | [30 empty] | ТР и испытание: В-185, ШР-185-1, ТТ Л-185
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1, ТТ ШСВ-110
ПС 110кВ №84 ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | СР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ТТ-ОВ-110.
ПС 110кВ №84 Л-185 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | [30 empty] | СР и испытание: ТН-ОСШ-110
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-185, ОР-Т1-110, ОР-ОВ, ОР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ №84 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110-1, ШР-Т1-110-1, ШР-1 110 Грозненская ТЭС, ШР-ШСВ-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-Т1-110, ОР-ОВ, ОР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ОР-ОВ
ПС 110кВ №84 В-110 Грозненская ТЭС. | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС, В 110 Грозненская ТЭС, ЛР 110 Грозненская ТЭС
ПС №84: ВЛ 110кВ Гроненская ТЭС-№84 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ №84 ОВ-110, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-Т1-110, ОР-ОВ,
ПС 110кВ №84 2СШ-110 | [30 empty] | СР и испытание: ШР-ОВ-2
ПС 110кВ №84 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-Т2-110-2, ШР-ТН2-110, ШР-2 110 Грозненская ТЭС, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | СР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ №84 В 110 Грозненская ТЭС | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-Т2-110
ПС 110кВ №84 ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2
ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-122) | [30 empty] | Обход осмотр, верховой осмотр, расчистка трассы.
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-122-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская В-122 | [30 empty] | ТР и испытание. В-122, ЛР-122 , ТТ Л-122
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-122, ОР-122
ПС 110кВ Ищёрская Л-122 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-122, ОР-122,
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Восточная 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СВ-110, ЛР-112, СР-1-110, ШР-Т1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Восточная Л-112 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-112
ПС 110кВ Восточная СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | [30 empty] | ТО
ПС 110кВ Северная Л-112, В-110 Восточная | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Восточная
ПС 110кВ Восточная 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ШР-Т2-110, ТН-2-110, ТТ Т2-110
ПС 110кВ Восточная СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110
ПС 110кВ Восточная Л-111 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-111
ПС 110кВ Цемзавод 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-161, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110, СР-1-110
ПС 110кВ Цемзавод В-161 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-161, В-161, ШР-161, ТТ Л-161
ПС 110кВ Цемзавод Л-161, В-161 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-161
ПС 110кВ Цемзавод СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ПС 110кВ Цемзавод ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Червлённая СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СВ-110, ТТ-1 СВ-110, ТТ-2 СВ-110
ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | [30 empty] | ТО
ПС 110кВ Цемзавод 2СШ-110, Л-160, В-160, СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-160, ШР-Т2-110, ШР-ТН2-110, СР-2-110
ПС 110кВ Цемзавод В-160, Л-160, 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В-160, ТТ Л-160, ЛР-160, ШР-160
ПС 110кВ Цемзавод Л-160 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-160
ПС 110кВ Цемзавод СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ПС 110кВ Цемзавод ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [30 empty] | КР, ТО
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-105, ЛР-105
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-148, ТН-1-110, СР-1-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-148 | [30 empty] | ТР и испытание: В-148, ЛР-148, ШР-148, ТТ Л-148
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СВ-110, СР-1-110
ПС 110кВ Каргалиновская Л-148, В-148 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-148
ВЛ 110 кВ Каргалиновская - Кизляр-1 (Л-148) | [30 empty] | Обход осмотр, верховой осмотр, нумерация опор, расчистка трассы.
ПС 110кВ Горячеисточненская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110
ПС 110кВ Горячеисточненская 1СШ-110, В-175, В-177 | [30 empty] | ТР и испытание:В-175, ШР-175, ШР-177
ПС 110кВ Горячеисточненская В-175 | [30 empty] | ТР и испытание: В-175, ШР-175,
ПС 110кВ Горячеисточненская В-177 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-177, В-177
ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный № 3 с отпайками | [30 empty] | ТР
ПС 110 кВ Каргалиновская В-147 | [30 empty] | Опробование АПВ в терминале резервных защит Сириус-3-ЛВ-03 Л-147
ПС 110 кВ Шелковская СВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в терминале защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-СВ
ПС 110 кВ Шелковская ТН-1-110 | [30 empty] | Профилактический контроль втор.цепей ТН-1 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Шелковская В-147 | [30 empty] | Опробование АПВ в терминале резервных защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС №84 В 110 кВ Гроненская ТЭС | [30 empty] | Первый профилактический контроль: втор.цепей ТТ, комп.РЗ №1 ШЭ 2607 093, комп. РЗ №2 Сириус-3-ЛВ-02. Опробование АПВ в составе автоматики В-110 Гроз.ТЭС.
ПС 110кВ Ищёрская В-122 | [30 empty] | Опробование АПВ в терминале резервных защит, АПВ и УРОВ ШЭ 2607 016
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1 110 | [30 empty] | Профилактическое восстановление вторичных цепей ТН-1 110
ПС 110кВ Северная В-112 | [30 empty] | Первый профилактический контроль: втор.цепей ТТ, комп.РЗ №1 Сириус-3-ЛВ-02, комп. РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03.
ПС 110кВ Цемзавод В-161 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ, терм.резервных защит Сириус-3-ЛВ-03. Профилактический контроль Сириус-2-ОМП
ПС 110кВ Цемзавод ТН-1-110 | [30 empty] | Профилактический контроль втор.цепей ТН-1 -110
ПС 110кВ Цемзавод В-160 | [30 empty] | Профилактический контроль: втор.цепей ТТ, терм.резервных защит Сириус-3-ЛВ-03. Профилактический контроль Сириус-2-ОМП
ПС 110кВ Цемзавод ТН-2-110 | [30 empty] | Профилактический контроль втор.цепей ТН-2 -110
ПС 110 кВ №84 В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-185
ПС 110 кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ШСВ
ПС 110 кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики ОВ
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец В-105 | [30 empty] | Профилактическое восстановление: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802. Проф.контроль АПВ в составе автоматики В-105.
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в терминале защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-СВ
ПС 110кВ Каргалиновская В-148 | [30 empty] | Опробование АПВ во втором терминале защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03 Л-148
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Май
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Май 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | [31 empty] | ТО
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайкой на ПС Южная | [31 empty] | КР
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Гроненская ТЭС II цепь,
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Гроненская ТЭС II цепь
ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, В 110 Гроненская ТЭС II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ОР 110 Гроненская ТЭС II цепь
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Гроненская ТЭС II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: В 110 Гроненская ТЭС II цепь, ЛР 110 Гроненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Гроненская ТЭС II цепь
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-174 ШР-Т1-110
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-174
ПС 110кВ Наурская Л-174 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-174, ЛР-174
ПС 110кВ Наурская В-174, Л-174 | [31 empty] | ТР и испытание: В-174, ШР-174, ЛР-174
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:ШР-185, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Наурская В-185, Л-185 | [31 empty] | ТР и испытание: В-185, ШР-185, ЛР-185, ТТ- Л-185
ПС 110кВ Наурская Л-185, В-185 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110, Л-185 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-185
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ШР-121-1, ШР-Т1-110-1
ПС 110кВ Ищёрская В-121, Л-121, 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ТТ-1 Л-121, ТТ-2 Л-121, ШР-121-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-121
ПС 110кВ Ищёрская Л-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-121, ОР-121
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110, 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110, В-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2 , ШР-121-2
ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | [31 empty] | ТО
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-141 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-141, ОР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-141
ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Самашки СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-102, ТТ Л-102 , ЛР-103, ТН-1-110
ПС 110кВ Самашки Л-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-103
ПС 110кВ Самашки Л-102 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-102
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, Л-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-103
ПС 110кВ ГРП-110 Л-103, В-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-103, ОР-103
ПС Ойсунгур В-128 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-128
ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь, В-110 Грозненская ТЭС | [31 empty] | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 ШЭ 2607 016 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | [31 empty] | Первый профилакт.контроль ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 II цепь
ПС 110кВ Наурская В-174 | [31 empty] | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗ №1 Сириус-3-ЛВ-02 (ТЗНП, ДЗ, ТО). Профилакт. контроль АПВ в составе автоматики В-174
ПС 110кВ Наурская В-185 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-185
ПС 110кВ Ищёрская В-121, Л-121 | [31 empty] | Восстановление втор.цепей ТТ, комп.ступ.защит ШДЭ-2801 (ТЗНП, ДЗ, ТО). Проф.контроль АПВ в составе автоматики В-121
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | Первый профилакт.контроль ПРМ АКА 676 кГц ВЛ 110 кВ Грозный - Гуд-Тяг с отп. на ПС АКХП (Л-141)
ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | [31 empty] | Первый профконтроль комплекта ПА ШЭЭ 221 0109 (АЛАРо, АЛАРр, АОПО)
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июнь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июнь 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ПС 110кВ Ищёрская В-130, Л-130 | [30 empty] | ТР и испытание. В-130, ЛР-130, ТТ Л-130
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-130, Л-122 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-130, ОР-122
ПС 110кВ Ищёрская Л-130, В-130, ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-1, ШР-122-1
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-130-2
ПС 110кВ Ищёрская В-122, 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание:В-122, ТТ-122, ШР-122-2
ПС 110кВ Ищёрская В-130, 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-2
ВЛ 110 кВ Ищерская - Наурская (Л-130) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-1
ПС 110кВ НаурскаяВ-130, Л-130 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130 ШР-130-1
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110, Л-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-130
ПС 110кВ Наурская Л-130, В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110, В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-2
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | [30 empty] | КР
ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-127, СР-1-110, ШР-ОВ, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОВ-110 | [30 empty] | КР: ОВ-110, ШР-ОВ
ПС 110кВ Ойсунгур В-144, 3СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-144, СР-1-110
ПС 110кВ Ойсунгур В-127, 1СШ-110 | [30 empty] | СР: В-127, ТР и испытание: ТТ Л-127, ЛР-127, ШР-127
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-127, ОР-ОВ
ПС 110кВ Ойсунгур Л-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ОР-127
ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | [30 empty] | ТР и испытание: В-144, ШР-144
ПС 110кВ Ойсунгур 2 СШ-110, 3СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание ШР-Т2-110, ШР 110 Курчалой, ШР-128, СР-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур 3СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур В-128 | [30 empty] | Срем: В-128, ТР и испытание: ТТ-Л-128, ШР-128, ЛР-128
ПС 110кВ Ойсунгур ТН-2 110 | [30 empty] | ТР и испытание: РТН-2 110, ТН-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур Л-128 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-128
ПС 110кВ Ойсунгур ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТТ-ОВ-110
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская В-130 с переводом на ОВ | [30 empty] | Проф.контроль: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2801(ТЗНП,ДЗ,ТО). Проф.восстановление АПВ в составе автоматики В-130.
ПС 110кВ Наурская В-130 с переводом на ОВ | [30 empty] | Проф.контроль: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО). Проф.восстановление АПВ в составе автоматики В-130.
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ В-125 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-125
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | [30 empty] | Первый профилактический контроль ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Грозный -АрТЭЦ (Л-125) совместно с релейщиками ПС 330 кВ Грозный
АргТЭЦ ОВ-1 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА ОВ-1 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Ойсунгур В-127 | [30 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 Л-127
ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | [30 empty] | Опробование АПВ 2 терминала защит Сириус-3-ЛВ-03 Л-144
ПС Гуд-Тяговая В-144 | [30 empty] | Опробование АПВ 2 терминала защит Сириус-3-ЛВ-03 Л-144
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Июль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июль 2020г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Гудермес - Шелковская (Л-146) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-146, ЛР-146
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-146, В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-146, ОР-146
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-103-2, ШР-137-2
ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-103-2, ТТ Л-103
ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-146, ШР-Т2-110, СР-2-110, ТН-2-110, СВ-110
ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110, В-146, Л-146 | [31 empty] | ТР и испытание: В-146, ЛР-146, ШР-146
ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110
ПС 110кВ Шелковская В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: В-146, ЛР-146
ПС 110кВ Шелковская ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-103-1, ШР-137-1
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-137
ВЛ 110 кВ Ищерсская - Затеречная (Л-124) | [31 empty] | Обход осмотр, верховой осмотр.
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1, ШР-124-1
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ Ищёрская Л-124, В-124 | [31 empty] | ТР и испытание: В-124, ЛР-124, ОР-124, ШР-124-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-124 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-124
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [31 empty] | ТО
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:ШР-136-1, ШР-105-1
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, Л-136 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-136
ПС 110кВ ГРП-110 Л-136, В-136 | [31 empty] | ТР и испытание:ЛР-136, ОР-136
ПС 110кВ ГРП-110 В-136 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-136, ТТ Л-136, ШР-136-1
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-124-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ТН-2 110
ПС 110кВ Ищёрская В-124, 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание. В-124, ТТ-1 Л-124, ТТ-2 Л-124, ШР-124-2
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН-2 110
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | [31 empty] | КР, ТО
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-105-2, ШР-136-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110, ТН ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ТН-ОСШ
ПС 110кВ ГРП-110 ТН ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ТН-ОСШ, ТН ОСШ-110
ПС 110кВ ГРП-110 В-136 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-136-2
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ | [31 empty] | ТР и испытание: ТТ ШСВ
ПС 110кВ ГРП-110 В-136 | [31 empty] | ТР и испытание: В-136, ТТ Л-136
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-Т2-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110, 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ТТ ОВ
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | [31 empty] | КР, ТО
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская (Л-175) | [31 empty] | КР: замена дефектного участка провода, расчистка трассы. ТО: обход осмотр, верховой осмотр, нумерация опор.
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Гроненская ТЭС I цепь,
ПС 110кВ ГРП-110: ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Гроненская ТЭС I цепь, ЛР 110 Гроненская ТЭС I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: В 110 Гроненская ТЭС I цепь, ШР-1 110 Гроненская ТЭС I цепь,
ПС 110кВ Червлённая: 1СШ-110, Л-175, ОСШ-110, СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ЛР-175, СР-1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Червлённая: ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-175
ПС 110кВ Червлённая: Л-175, 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-175, ЛР-175
ПС 110кВ Червлённая: Л-175 СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110, ОСШ-110, В 110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II , ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-Т3-110-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-Т1-110
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-2, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2, ТТ-ОВ
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Гудермес 1СШ-110, 2СШ-110 | [31 empty] | СР и испытание: СР-110, ЛР-126, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Гудермес Л-126 | [31 empty] | СР и испытание: ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес 2СШ-110 | [31 empty] | СР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Гудермес Л-127 | [31 empty] | СР и испытание: ЛР-127
ПС 110кВ ГРП-110: ШСВ-110, 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШР-Т4-110-2
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШСВ-110, ТТ ШСВ
ПС 110кВ Червлённая 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110
ПС Шелковская В-146 | [31 empty] | Опробование терминала защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03 Л-146
ПС Ищерская В-124 | [31 empty] | Проф.контроль: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802(ТЗНП,ДЗ,ТО). Проф.восстановление АПВ в составе автоматики В-124. Проф.контроль ИМФ-3Р Л-124.
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | Проф.восстановление: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит (ТЗНП,МТЗ), АПВ в составе автоматики ШСВ.
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [31 empty] | Опробование /АПВ составе автоматики В-137
ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | [31 empty] | Проф.восстановление втор.цепей ТН-2.
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | [31 empty] | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА ШЭ 2607 016 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | [31 empty] | Первый профилактический контроль ПРД АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Грозный -ГРП-110 с отп на ПС Черн (Л-136) совместно с релейщиками ПС 330 кВ Грозный
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ | [31 empty] | Опробование /АПВ составе автоматики ШСВ
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-1-110 | [31 empty] | Проф.восстановление втор.цепей ТН-1.
Аргунская ТЭЦ В-162 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-162
Аргунская ТЭЦ ОВ-2 | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА ОВ-2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | [31 empty] | Первый профилакт.контроль ПРД/ПРМ ПКУС по ВОЛС ВЛ 110 Гроненская ТЭС - ГРП-110 I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | [31 empty] | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №1 ШЭ 2607 093 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 | [31 empty] | Проф.восстановление: втор.цепей ТТ, комплекта ступенчатых защит ШДЭ-2802(ТЗНП,ДЗ,ТО). Проф.контроль АПВ в составе автоматики ОВ.
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | [31 empty] | Проф.восстановление втор.цепей ТН-2.
ПС 110кВ Гудермес-Сити ВЛ Гуд-Сити - Гудермес (Л-126) | [31 empty] | Профконтроль: втор.цепей ТТ, комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити - Гудермес
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Август
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Август 2020г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-120) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-120-2, ШР-171-2
ПС 110кВ Ищёрская В-120 | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ТТ-Л-120, ШР-120-2
ПС 110кВ Ищёрская В-171 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-171-2
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | [31 empty] | КР
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайкой на ПС Южная | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-171-1, ШР-120-1
ПС 110кВ Ищёрская В-171, Л-171 | [31 empty] | ТР и испытание: В-171, ЛР-171, ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ШР-171-1
ПС 110кВ Ищёрская В-120, Л-120 | [31 empty] | ТР и испытание: ТТ-1 Л-120, ТТ-2 Л-120, ЛР-120, ШР-120-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-171, ОР-120
ПС 110кВ Ищёрская Л-120, В-120 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-120, ОР-120
ПС 110кВ Ищёрская Л-171 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-171, ОР-171
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищеркая-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | Обход осмотр, расчистка трасы.
ВЛ 110 кВ Наур - Алпатово (Л-173) | [31 empty] | Обход осмотр, нумерация опор,расчистка трасы.
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-173-1
ПС 110кВ Наурская В-173 | [31 empty] | ТР и испытание: В-173, ЛР-173, ШР-173-1, ТТ Л-173
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110, Л-173 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-173
ПС 110кВ Наурская Л-173, В-173 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-173, ОР-173,
ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-147, ТН-2-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-147 | [31 empty] | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ТТ Л-147
ПС 110кВ Каргалиновская Л-147 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-147
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СВ-110, СР-2-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:ШР-ОВ-1, ШР-146-1, ШР-142-1 , ШР-141-1, ШР-144-1, ШР-ТН-1-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и обслуж: ОР-ОВ, ОР-142
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ШР-ОВ-1, ТТ-ОВ
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-146-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-142, ОР-142
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | [31 empty] | ТР и спытание: ШР-142-1, ТТ Л-142, ЛР-142
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: В-126, ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-149, В-149
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-149 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-149
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-141-1, В-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 | [31 empty] | ТР В-144, ШР-144-1
ПС 110кВ Северная 2 СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР 110 Т-2, СР-2 110, ШР 110 Восточная
ПС 110кВ Северная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СВ-110, СР-2 110, ТТ 110 СВ-2
ПС 110кВ Северная В-110 Восточная | [31 empty] | ТР и испытание: В-110 Восточная, ШР 110 Восточная
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-126-1, ШР-177-1, ШР-149-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: В-126, ШР-126-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: В-177, ШР-177-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | [31 empty] | ТР и испытание: В-149, ШР-149-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-2, ШР-141-2, ШР-144-2, ШР-146-2, ШР-ТН-2, ШР-126-2, ЛР-142, ШР-149-2, ШР-177-2, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | ТР и испытание: В-141, ШР-141-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 | [31 empty] | ТР и испытание: В-144, ШР-144-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: В-146, ШР-146-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН-2-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: В-126, ШР-126-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-142
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | [31 empty] | ТР и испытание: В-142, ЛР-142
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | [31 empty] | ТР и испытание: В-149, ШР-149-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: В-177, ШР-177-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126, ОР-177, ОР-149, ОР-144
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-126, ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-177
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-177, ЛР-177
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-149
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-149 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-149, ЛР-149
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-144
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-144 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-144, ЛР-144
ПС 110кВ Северная 1СШ-110, СВ-110, ВЛ 110кВ Гроненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ЛР-110, ШР 110 Т-1, СР-1 110
ПС 110кВ Северная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СВ-110-1, ТТ 110 СВ-1, СР-1-110
ПС 110кВ Северная В-110 Грозненская ТЭС | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-110 Грозненская ТЭС, В-110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ Северная ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ Наурская В-173 | [31 empty] | Опробование АПВ в составе автоматики В-173
ПС 110кВ Ищёрская В-120 | [31 empty] | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, компл.ступ.защит ШДЭ-2802.
ПС 110кВ Ищёрская В-120 | [31 empty] | Профконтроль АПВ в составе автоматики В-120.
ПС 110кВ Ищёрская В-171 | [31 empty] | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, компл.ступ.защит ШДЭ-2801.
ПС 110кВ Ищёрская В-171 | [31 empty] | Профконтроль АПВ в составе автоматики В-171.
ПС 110кВ Северная В 110кВ Грозненская ТЭС | [31 empty] | Первый профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ Северная 1СШ-110 | [31 empty] | Первый профилакт.контроль втор. цепей ТН-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ терм.защит и АПВ Сириус-3-СВ
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | [31 empty] | Опробование АПВ 2терм.защи,АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-1-110 | [31 empty] | Профилакт.контроль втор. цепей ТН-1 (Сириус-ТН)
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 (ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяговая 1 цепь) | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №3 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити В 110 кВ Гуд-Тяговая 1 цепь | [31 empty] | Профилакт.контроль: вт.цепей ТТ, комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити ТН-1-110 | [31 empty] | Первый профилакт.контроль втор. цепей ТН-1 (Сириус-ТН)
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 | [31 empty] | Профилакт.контроль втор. цепей ТН-2 (Сириус-ТН)
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | Опробование АПВ комплекта РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 (ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяг. 2 цепь) | [31 empty] | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяг. 2 цепь | [31 empty] | Первый профилактический контроль ПРМ АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяговая 2 цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяг. 2 цепь | [31 empty] | Первый профилактический контроль ПРД АКА по ВОЛС ВЛ 110 кВ Гуд-Сити - Гуд-Тяговая 2 цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити В 110 кВ Гуд-Тяговая 2 цепь | [31 empty] | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
ПС 110кВ Гудермес-Сити ТН-2-110 | [31 empty] | Первый профилакт.контроль втор. цепей ТН-2 (Сириус-ТН)
Аргунская ТЭЦ | [31 empty] | Первый профилактический контроль ПРД АКА по ВОЛС АргТЭЦ - ПС 110 кВ Гуд-Сити
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | [31 empty] | Первый профилактический контроль ПРМ АКА по ВОЛС АргТЭЦ - ПС 110 кВ Гуд-Сити
ПС 110кВ Гудермес-Сити В 110 кВ АргТЭЦ (ВЛ 110 кВ АргТЭЦ - Гуд-Сити с отп на ПС АКХП) | [31 empty] | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
АргунТЭЦ В-142 (ВЛ 110 кВ АргТЭЦ - Гуд-Сити с отп. на ПС АКХП) | [31 empty] | Профилакт.контроль: втор. цепей ТТ, компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03 (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ,УРОВ)
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Сентябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Сентябрь 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | [30 empty] | Обход осмотр, верховой осмотр, расчистка трассы.
ВЛ 110 кВ Наур - Терек-Тяговая (Л-174) | [30 empty] | КР: замена дефектного участка провода, замена изоляторов. ТО: обход осмотр.
ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная (Л-123) | [30 empty] | Обход осмотр, верховой осмотр.
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОСВ-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОСВ-110, ШР-ОСВ-1, ТТ-ОСВ-110
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН ОСШ-110
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОСВ-2, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОСВ-110, ТТ-ОСВ-110, ШР-ОСВ-2
ПС Наурская ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ШР-129-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОР-129
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание ОВ-110, ТТ-ОВ-110, ШР-ОВ-1
ПС 110кВ Ищёрская Л-129 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-129, ОР-129
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-129-2, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Ищёрская В-129 | [30 empty] | ТР и испытание: В-129, ТТ Л-129, ШР-129-2
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-123-1, ШР-Т2-110-1
ПС 110кВ Ищёрская В-123 | [30 empty] | ТР и испытание ШР-123-1
ПС 110кВ Ищёрская Л-123 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-123, ОР-123
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-123, ОР-Т2-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-123-2
ПС 110кВ Ищёрская В-123 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-123-2
ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [30 empty] | КР, ТО
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | [30 empty] | КР, ТО
ПС 110кВ Курчалой 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 Т-1, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-2 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 ОВ, ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ШСВ, ШСВ-110
ПС 110кВ Курчалой: ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Курчалой: ВЛ 110кВ Ойсунгур - Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110-ОВ, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Т-1
ПС 110кВ Курчалой ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110-ОВ, ОВ-110
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-1 110 ШСВ
ПС 110кВ Курчалой В 110 Аргунская ТЭЦ | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Курчалой В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 Ойсунгур, ШР-1 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Шали 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-160, СР-1-110, ЛР-160, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Шали СП-110, 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ПС 110кВ Шали Л-160 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-160
ПС 110кВ Шали 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-162, ШР-Т2-110, ШР-Т3-110, СР-2-110
ПС 110кВ Шали СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ПС 110кВ Шали Л-162 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-162
ПС ГРП-110 ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [30 empty] | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО)
ПС ГРП-110 В-103 | [30 empty] | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики В-103
ПС 330 Моздок ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | [30 empty] | Профилактическое восстановление: вт.цепей ТТ, комп.РЗ №2 ШЭ 2607 021 (ТЗНП,ДЗ,ТО,УРОВ)
ПС 330 Моздок ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | [30 empty] | Профилактическое восстановление комп.РЗ №3 ШЭ 2607 011 (ТЗНП,ДЗ,ТО, АПВ,УРОВ)
ПС Ищерская ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | [30 empty] | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2801 (ТЗНП,ДЗ,ТО)
ПС Ищерская В-129 | [30 empty] | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики В-129
ПС Ищерская ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная Л-123 | [30 empty] | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО)
ПС Ищерская В-123 | [30 empty] | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики В-123
ПС Ищерская ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная Л-123 | [30 empty] | Профилактический контроль ИМФ-3Р
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | Профилактический контроль: вт.цепей ТТ, комплекта ступ.защит ШДЭ 2802 (ТЗНП,ДЗ,ТО)
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | Профилактическое восстановление АПВ в составе автоматики ОВ
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | Опробование 1 комплекта АПВ в составе автоматики ОСВ
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | Опробование 2 комплекта АПВ в составе автоматики ОСВ
ПС Наурская ТН-2-110 | [30 empty] | Профилактическое восстановление вторичных цепей ТН-2
ПС 110кВ Курчалой: ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | [30 empty] | Опробование компл.РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510
АргТЭЦ ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | [30 empty] | Опробование компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование компл.РЗА ШСВ ТОР 300 КСЗ 519
ПС 110кВ Курчалой В 110 Ойсунгур | [30 empty] | Опробование компл.РЗА №2 ТОР 300 КСЗ 510
ПС 110кВ Курчалой ОВ-110 | [30 empty] | Опробование компл.РЗА ТОР 300 КСЗ 512
ПС 110кВ Ойсунгур: ВЛ 110кВ Ойсунгур - Курчалой | [30 empty] | Опробование компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Октябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Октябрь 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Ноябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Ноябрь 2020г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 13-02

## Декабрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чечнэнерго" на Декабрь 2020 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04