# Приложение 10

# к Договору от _________ № __________

РЕГЛАМЕНТ

информационного обмена Исполнителя и Заказчика и взаимодействия в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии

- Общие положения

Настоящий Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии (далее - Регламент) определяет порядок действий Исполнителя и Заказчика в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору и информационного обмена, в том числе:

- порядок информационного обмена;

- порядок проверки правильности предоставленных данных для использования при определении объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок формирования объемов переданной электрической энергии по настоящему Договору;

Для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору используются средства измерения электрической энергии, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством - расчетные способы в соответствии с «Регламентом формирования и согласования объемов оказанных услуг».

Для контроля за соответствием показаний приборов учета, представленных с помощью удаленного опроса, Исполнитель предоставляет Заказчику возможность получения ежесуточной информации к данным опроса приборов учета путем удаленного доступа к Информационно-вычислительному комплексу Комплексной системы учета электроэнергии.

Все данные, участвующие в информационном обмена и указанные в разделах 2 и 3, передаются способом, позволяющим подтвердить их получение.

Порядок информационного обмена

Заказчик предоставляет Исполнителю:

По потребителям - юридическим лицам:

- сведения о показаниях приборов учета, используемых в качестве расчетных (контрольных), полученных им от Потребителей в рамках заключенных с ними Договоров энергоснабжения, а так же снятые персоналом Заказчика, в сканированном виде в течении 2-х дней с момента их получения, в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

По Потребителям – физическим лицам:

- - сведения о показаниях приборов учета, полученных им от Потребителей в рамках заключенных с ними Договоров энергоснабжения по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту, а также снятые персоналом Заказчика по форме Приложения №1 к Приложению №8 Договора с приложением электронной формы с заполненными показаниями, в срок не позднее 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, периодичность - еженедельно по понедельникам, за текущий отчетный период нарастающим итогом;

- - данные о рассчитанных среднемесячных объемах потребления электрической энергии с приложением электронной формы по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту, в срок не позднее 3-го дня месяца, следующего за отчетным.

2.2.	Исполнитель предоставляет Заказчику:

2.2.1.	По  юридическим лицам Исполнитель осуществляет предоставление Заказчику следующих данных:

- показания приборов учета электрической энергии, полученные с помощью удаленного опроса по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, заверенные подписью Исполнителя (допускается применение электронно-цифровой подписи к электронному реестру) в срок  не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, а также путем предоставления Заказчику возможности получения ежесуточной информации к данным опроса приборов учета путем удаленного доступа к Информационно-вычислительному комплексу Комплексной системы учета электроэнергии;

- копии актов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии у Потребителей – юридических и приравненных к ним лиц по форме Приложения №2 к Приложению №8 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта, в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

- копии актов проверки приборов учета электрической энергии по установленной Договором форме в течение 3-х рабочих дней от даты составления акта, в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

- акты о неучтенном потреблении с расчетами объемов безучетного потребления электрической энергии по установленной Договором форме – в течение 3-х рабочих дней с момента составления акта (расчета), в срок не позднее 25-го числа отчетного месяца. Акты, составленные и переданные после 25-го числа отчетного месяца, подлежат рассмотрению в периоде, следующем за отчетным;

2.2.2. По Потребителям – физическим лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах:

- показания приборов учета электрической энергии, полученные с помощью удаленного опроса по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту, заверенные подписью Исполнителя (допускается применение электронно-цифровой подписи к электронному реестру) в срок  не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, а также путем предоставления Заказчику возможности получения ежесуточной информации к данным опроса приборов учета путем удаленного доступа к Информационно-вычислительному комплексу Комплексной системы учета электроэнергии;

- копии обходных листов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии потребителей – физических лиц, оформленные в отчетном месяце по форме Приложения №1 к Приложению №8 Договора с приложением электронной формы с заполненными показаниями по форме Приложения №3 к Приложению №8 Договора - 1 раз в неделю по понедельникам и не позднее 25-го дня отчетного месяца;

- копии актов проверки приборов учета электрической энергии  по установленной Договором форме, в течение 3-х рабочих дней от даты составления акта, в срок не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

- акты о безучетном потреблении с расчетами объемов безучетного потребления электрической энергии по установленной Договором форме – в течение 3-х рабочих дней с момента составления акта (расчета), в срок не позднее 25-го числа отчетного месяца.  Акты, составленные и переданные после 25-го числа отчетного месяца, подлежат рассмотрению в периоде, следующем за отчетным;

2.3.	Для согласования объемов переданной электрической энергии Исполнитель предоставляет Заказчику:

- ведомость показаний приборов учета электрической энергии с объемами электрической энергии, переданной по настоящему Договору в разрезе Потребителей - юридических и приравненных к ним лиц, Потребителей – физических лиц за отчетный период, по форме Приложения №3 к Приложению №8 Договора -  до 5-го числа месяца, следующего за отчетным;

- сводную ведомость об объемах переданной электроэнергии (по форме Приложений №4 и №4.1 к Приложению 8 Договора) и акт об оказании услуг по передаче электрической энергии (по форме Приложения №5 к Приложению №8 Договора) - до 10-го дня месяца, следующего за отчетным, а в случае наличия неурегулированных разногласий в объемах оказанных услуг по передаче электрической энергии - до 15-го дня месяца, следующего за отчетным.

Порядок проверки правильности предоставленных данных и их применения к расчетам

Все представленные данные, служащие для определения объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии согласно п.2 настоящего Регламента, переданные с нарушением предельных сроков их предоставления, рассматриваются и применяются к расчетам в периоде, следующем за отчетным.

Все представленные данные, служащие для определения объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии согласно п.2 настоящего Регламента, рассматриваются в течении 3-х рабочих дней с момента их предоставления, при этом при нарушении сроков периодичности передачи информации, предусмотренной в п.2, данный срок увеличивается на количество рабочих дней, соответствующее количеству просроченных периодов предоставления информации.

В случае выявления Стороной несоответствий, приведенных в пунктах 3.5 – 3.10, оформляется мотивированный отказ от принятия полученных данных и направляется в адрес другой Стороны с приложением детализованной информации по объему и причинам непринятых данных способом, позволяющим подтвердить получение.

В случае отсутствия мотивированного отказа в соответствии с п.3.3 по истечении 3-х рабочих дней с момента получения информации, полученные данные считаются принятыми для определения объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии.

Показания приборов учета электрической энергии, полученные с помощью удаленного опроса, подлежат к возврату в случаях:

- несоответствия формы представленных актов форме Приложения №3 к настоящему Регламенту;

- отсутствия подписи Исполнителя (электронно-цифровой подписи к электронному реестру);

- несоответствия номера прибора учета данным, содержащимся в базе данных потребителей Заказчика при отсутствии подтверждения в виде переданного акта ввода к эксплуатацию (замены) прибора учета (для дополнительного предоставления данного акта);

- отсутствие в представленных данных номера прибора учета либо дублирования данных с одинаковыми номерами приборов учета;

- иные причины, не позволяющие достоверно идентифицировать представленные данные, совместно определенные Исполнителем и Заказчиком.

Копии актов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии у потребителей – юридических и приравненных к ним лиц подлежат возврату в случаях:

- несоответствия формы представленных актов форме Приложения №2 к Приложению №8 Договора;

- неполного либо некорректного заполнения необходимых полей акта (дата съема показаний, наименование потребителя, номер прибора учета, конечные показания);

- отсутствия подписи и расшифровки подписи представителя Исполнителя;

- отсутствия подписи Потребителя или фотофиксации табло приборов учета с номером и показаниями.

Копии обходных листов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии у потребителей – физических лиц подлежат к возврату в случаях:

- несоответствия формы представленных актов форме Приложения №1 к Приложению №8 Договора;

- отсутствия прилагаемой электронной формы с заполненными показаниями по форме Приложения №3 к Приложению №8 Договора;

- неполного либо некорректного заполнения необходимых полей акта (дата съема показаний, номер лицевого счета, ФИО потребителя, адрес объекта, тип счетчика, номер счетчика, текущие показания);

- отсутствия подписи и расшифровки подписи представителя Исполнителя;

- отсутствия подписи Потребителя или фотофиксации табло приборов учета с номером и показаниями.

Сведения о показаниях приборов учета, используемых в качестве расчетных (контрольных), полученных Исполнителем непосредственно от Потребителей (в том числе с использованием телефона, «Личного кабинета» на сайте Исполнителя) подлежат к возврату в случаях:

- отсутствия подписи Исполнителя (допускается применение электронно-цифровой подписи к электронному реестру);

- несоответствия номера прибора учета данным, содержащимся в базе данных потребителей Заказчика (для дополнительного предоставления актов ввода к эксплуатацию приборов учета);

- отсутствие в представленных данных номера прибора учета;

- иные причины, не позволяющие достоверно идентифицировать представленные данные, совместно определенные Исполнителем и Заказчиком.

Копии актов проверки приборов учета электрической энергии у потребителей – физических лиц подлежат возврату в случаях:

- несоответствия формы представленных актов форме, установленной Договором;

- неполного либо некорректного заполнения необходимых полей акта (дата проведения проверки, наименование потребителя, номер прибора учета, номера снятых/установленных пломб, расчетный коэффициент, выводы о пригодности средства измерения к коммерческим расчетам);

- отсутствия подписи и расшифровки подписи представителей Исполнителя;

- отсутствия подписи Потребителя или причин отказа от подписания и подписей двух незаинтересованных лиц.

Копии актов проверки приборов учета электрической энергии у потребителей – юридических лиц подлежат возврату в случаях:

- несоответствия формы представленных актов форме, установленной Договором;

- неполного либо некорректного заполнения необходимых полей акта (дата проведения проверки, наименование потребителя, номер прибора учета, номера снятых/установленных пломб, расчетный коэффициент, выводы о пригодности средства измерения к коммерческим расчетам);

- отсутствия подписи и расшифровки подписи представителей Исполнителя.

Акты о неучтенном потреблении с расчетами объемов безучетного потребления электрической энергии подлежат возврату в случаях:

- несоответствия формы представленных актов форме, установленной Договором;

- неполного либо некорректного заполнения необходимых полей акта (дата проведения проверки, наименование потребителя, номер прибора учета, номера снятых/установленных пломб, расчетный коэффициент, замеры, подтверждающие безучетное потребление, заключение с выводами о причинах, приведших к безучетному потреблению электроэнергии);

- отсутствия подписи и расшифровки подписи представителей Исполнителя;

- отсутствия подписи Потребителя, осуществившего безучетное потребление или причин отказа от подписания и подписей двух незаинтересованных лиц;

- некорректное определение объема безучетного потребления.

Приложения:

- Форма «Сведения о показаниях приборов учета, полученных от Потребителей в рамках заключенных с ними Договоров энергоснабжения».

- Форма «Данные о рассчитанных среднемесячных объемах потребления электрической энергии».

- Форма «Показания приборов учета электрической энергии, полученные с помощью удаленного опроса».

ПОДПИСИ  СТОРОН:

Исполнитель                                                                Заказчик

___________/ ____________/       	                         ___________/ _____________/

Приложение 1 к Приложению 10 к договору оказания услуг по передаче

электрической энергии от _____________№__________

Сведения о показаниях приборов учета, полученных им от Потребителей в рамках заключенных с ними Договоров энергоснабжения

| № п/п | Наименование поля | Описание поля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OTDELENIE | Наименование энергосбытового отделения / РЭС |  |
| 2 | ACCOUNTNU1 | Номер лицевого счёта |  |
| 3 | FIDER_NAM1 | Фидер | не заполняется |
| 4 | TPNAME | ТП | не заполняется |
| 5 | LOCNAME | Населённый пункт |  |
| 6 | ADDRESS | Адрес |  |
| 7 | FIO | ФИО абонента |  |
| 8 | TYPE_NAM1 | Тип прибора учёта электрической энергии |  |
| 9 | COUNT_NUM | Номер прибора учёта электрической энергии |  |
| 10 | COUNT_COE1 | Коэффициент трансформации прибора учёта |  |
| 11 | DATE_OBHO1 | Дата обхода | не заполняется |
| 12 | METEREND | Конечные показания |  |
| 13 | METERBEG | Начальные показания | не заполняется |
| 14 | BDATE | Дата ввода |  |
| 15 | EDATE | Дата закрытия | не заполняется |
| 16 | TYPEDOCUM | Тип первичного документа | не заполняется |
| 17 | NDOCUM | Номер первичного документа | не заполняется |
| 18 | DATEDOCUM | Дата первичного документа | не заполняется |
| 19 | NACTCHANGE | Номер акта замены прибора учёта | не заполняется |
| 20 | METERENDAC | Показания старого прибора учёта | не заполняется |
| 21 | METERBEGAC | Показания нового прибора учёта | не заполняется |
| 22 | BILLCODE | Платёжный код |  |
| 23 | ODN | Общедомовые нужды | не заполняется |
| 24 | KVTCHWOM | кВт.ч. без учёта показаний | не заполняется |
| 25 | NACTSTRAF | Номер штрафного акта | не заполняется |
| 26 | KVTCHSTRAF | кВт.ч. по штрафному акту | не заполняется |
| 27 | DATEOFF | Дата отключения лицевого счёта | не заполняется |

Приложение 2 к Приложению 10 к договору оказания услуг по передаче

электрической энергии от _____________№__________

Данные о рассчитанных среднемесячных объемах потребления электрической энергии

| № п/п | Номер лицевого счета | Платежный код | ФИО абонента | Адрес | Предыдущие показания | Последние расчётные показания | Разность показаний | Расчетный коэффици-ент | Объем начисле-ний, кВт.ч. | Последний вид начисления | Предшествующий период 1 |  | Предшествующий период 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата снятия показаний | Значение показаний | Дата снятия показаний | Значение показаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Приложение 3 к Приложению 10 к договору оказания услуг по передаче

электрической энергии от _____________№__________

Показания приборов учета электрической энергии, полученные с помощью удаленного опроса

| № п/п | Раздел | Подразделение | Центр питания | Сетевой адрес | Лицевой счет | Платежный код | Вид учета | Населенный пункт | Улица | Дом/ квартира | ФИО | Номер счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Дата фиксации показаний | Зафиксированные показания | Считано | Дата фиксации предыдущих показаний | Предыдущие зафиксированные показания | Считано | Объем кВт*ч | Ретранслятор | Коэффициент | Тип прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |