|  | Приложение 6 к Договору от _______________ № ____________ |
| --- | --- |

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПРИ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ВОЗОБНОВЛЕНИИ) ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ЗАКАЗЧИКА

- Общие положения по введению ограничения режима потребления электроэнергии.

1.1. Ограничение режима потребления электрической энергии вводится при наступлении любого из следующих обстоятельств:

а)  соглашение сторон договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности));

б)   возникновение или угроза возникновения аварии в работе систем электроснабжения;

в)  необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащего Исполнителю, к которому присоединены энергопринимающие устройства потребителя, либо необходимость проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) в случаях, если проведение таких работ невозможно без ограничения режима потребления;

г) по заключению органа государственного энергетического надзора о неудовлетворительном состоянии энергетических установок Потребителя, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей и (или) угрозу и возникновение технологических нарушений на указанных объектах, установках (устройствах), а также объектах электросетевого хозяйства Исполнителя;

д)    выявление фактов безучетного потребления электрической энергии;

е) невыполнение потребителем условий договора, касающихся обеспечения функционирования устройств релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, устройств компенсации реактивной мощности;

ж) приостановление или прекращение исполнения обязательств потребителя по договору о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности;

з)    поступление от потребителя заявления о введении в отношении него ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность введения ограничения самостоятельно;

и)  нарушение потребителем введенного ранее в отношении него ограничения режима потребления при сохранении обстоятельств из числа указанных в настоящем пункте, послуживших основанием для его введения;

к) подключение потребителем к принадлежащим ему энергопринимающим устройствам электропотребляющего оборудования, повлекшее нарушение характеристик технологического присоединения, указанных в документах о технологическом присоединении;

л) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, в том числе обязательств по предварительной оплате в соответствии с установленными Договором сроками платежа, если это привело к образованию задолженности потребителя перед Заказчиком в размере, соответствующем денежным обязательствам потребителя не менее чем за один период между установленными договором сроками платежа, а для граждан-потребителей за 2 расчетных периода;

м)  прекращение обязательств по снабжению электрической энергией (мощностью) в отношении энергопринимающих устройств по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) (далее - прекращение обязательств сторон по договору), в том числе по причине смены собственника или владельца объектов электросетевого хозяйства, к которым технологически присоединены такие энергопринимающие устройства, если при этом в отношении таких энергопринимающих устройств не заключен и не вступил в силу новый договор, на основании которого осуществляется продажа электрической энергии (мощности);

н) выявление Заказчиком факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства указанных в пункте 47 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства № 442 от 04.05.2012 (далее - Основные положения);

о) возникновение у Заказчика задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии, соответствующей одному периоду между установленными договором сроками платежа в указанном размере, за вычетом задолженности Исполнителя по оплате электрической энергии для компенсации потерь электрической энергии перед Заказчиком.

1.2.  Исполнитель ограничивает (возобновляет) режим потребления электроэнергии в отношении Потребителей на основании полученных от Заказчика уведомлений о необходимости введения ограничения (возобновление) режима потребления электрической энергии при наступлении обстоятельств указанных в п.п. а),д),л),м),е), н), и) п.1. настоящего Регламента и по инициативе Исполнителя при наступлении  обстоятельств указанных в п.п. е),и),к),м),о) п.1 настоящего Регламента.

1.3. Заказчик до начала каждого календарного года доводит до сведения Исполнителя утвержденный перечень должностных лиц, имеющих право подписи уведомлений на ограничение (возобновление) режима потребления электрической энергии. В случае изменения  перечня должностных лиц имеющих право подписи уведомлений на ограничение режима потребления электрической энергии в течение года, то  в перечень вносятся соответствующие изменения, которые доводятся до Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты внесения изменений.

Также Заказчик предоставляет Исполнителю список лиц, имеющих право вести оперативные переговоры в отношении энергоснабжения Потребителей с указанием телефонных номеров (в том числе сотовых) и адреса электронной почты. При этом Заказчик обеспечивает прием информации по указанным телефонным номерам.

1.4. Исполнитель до начала каждого года доводит до сведения Заказчика утвержденный перечень должностных лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с Заказчиком. В случае изменения  перечня должностных лиц имеющих право ведения оперативных переговоров с Заказчиком в течение года,  в перечень вносятся соответствующие изменения, которые доводятся до Заказчика в течение двух календарных дней с даты внесения изменений.

1.5. Заказчик ведет учет поданных уведомлений о необходимости введения ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии в соответствующем Журнале (далее - Журнал учета), который должен быть прошнурован пронумерован и скреплен печатью Заказчика.

1.6. Инициатор введения ограничения не позднее чем за 10 дней до заявляемой им даты введения ограничения режима потребления направляет Исполнителю уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту, содержащее следующие сведения:

а) наименование Потребителя и описание точки поставки потребителя, в отношении которого вводится ограничение режима потребления;

б)   основания введения ограничения режима потребления;

в) вид подлежащего введению ограничения режима потребления: частичное ограничение (сокращение уровня потребления электрической энергии (мощности), прекращение подачи электрической энергии потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца или ограничение режима потребления в полном объеме по части точек поставок, указанных в договоре, на основании которого осуществляется снабжение электрической энергией потребителя) или полное ограничение (временное прекращение подачи электрической энергии (мощности) потребителю);

г) сроки вводимого ограничения режима потребления (при введении частичного ограничения режима потребления - также уровень ограничения);

д) сведения об уведомлении Потребителя (а в случаях, указанных в пункте 17 Правил - также уполномоченных органов) о планируемом ограничении режима потребления.

1.7. Не допускается подача сводного уведомления в отношении нескольких потребителей, за исключением граждан-потребителей, в отношении которых может быть сформированосводное уведомление при условии проведения отключений в одном населенном пункте в течение 1 рабочего дня, а также за исключением случаев введения ограничения в связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 1.1. настоящего Регламента.

1.8. Исполнитель ведет учет поступивших от Заказчика уведомлений о необходимости введения ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии в соответствующем Журнале (далее - Журнал учета) по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту. Журнал учета Исполнителем должен быть прошнурован пронумерован и скреплен печатью.

1.9. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления уведомления о необходимости введения ограничения режима потребления от Заказчика проверяет правильность его оформления, полномочия подписавшего лица и соблюдение установленных законодательством и (или) договором сроков до предполагаемой даты введения ограничения (отключения/возобновления) подачи электрической энергии Потребителю.

1.10. В случае несоответствия поданного уведомления, а также в иных случаях невозможности его выполнения, предусмотренных действующим законодательством, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика  в течение 2 рабочих дней после поступления такого уведомления, способом, подтверждающим получение.

1.11. Введение ограничения режима потребления осуществляется в форме частичного и полного ограничения режима потребления электрической энергии.

К предполагаемой дате введения ограничения (частичного или полного) Заказчик обязан проверить выполнение Потребителем требования о погашении задолженности, и в случае подтверждения факта оплаты  незамедлительно уведомить об этом Исполнителя посредством факсограммы, с обязательным одновременным направлением  подлинного уведомления, подписанного уполномоченным представителем Заказчика.

1.12. Введение полного ограничения режима потребления электроэнергии вводится способом, исключающим самовольное подключение с обязательной установкой знаков визуального контроля.

1.13. Исполнитель или Заказчик имеет право периодически проводить мероприятия по контролю за режимом ограничения потребления электроэнергии, с составлением акта проверки отключенного положения (Приложение 10 к настоящему Регламенту), до момента возобновления электрической энергии в случае полной оплаты.

Исполнитель, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший уведомление Заказчика о необходимости введения ограничения режима потребления, несет ответственность перед Заказчиком в размере, равном стоимости электрической энергии, отпущенной Потребителю после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении.

Объем отпущенной Потребителю электрической энергии после предполагаемой даты введения ограничения режима потребления определяется исходя из показаний приборов учета на такую дату. Если Исполнитель не снял и (или) не предоставил указанные показания приборов учета, то объем электрической энергии, отпущенной Потребителю до предполагаемой даты введения ограничения режима потребления, указанной в уведомлении о необходимости введения ограничения режима потребления, определяется расчетным путем с использованием среднесуточного объема потребления данного Потребителя за 3 предшествующих расчетных периода.

При выявлении факта самовольного подключения энергопринимающих устройств Потребителя в отношении которого введено ограничение потребления электроэнергии к электросети, Исполнитель в течение 1 (одного) дня с момента выявления такого подключения  вводит повторное ограничение потребления электроэнергии путем, исключающим самовольное подключение к сети электроснабжения, с составлением акта ограничения режима потребления электроэнергии и акта о неучтенном потреблении (Приложение №7 к Договору -бездоговорного потребления), фиксирующего факт бездоговорного потребления электроэнергии. Повторное ограничение режима потребления электроэнергии сторонами не учитывается.

1.14. Частичное ограничение режима потребления производится  Потребителем самостоятельно. При невыполнении Потребителем действий по самостоятельному частичному ограничению режима потребления в срок, установленный в уведомлении об ограничении режима потребления, если при этом отсутствует техническая возможность сокращения уровня потребления электрической энергии (мощности) с центров питания Исполнителя, то Исполнитель вводит полное ограничение режима потребления в сроки, указанные в Правилах полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, установленными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Правила ограничения).

1.15. В случае отказа Потребителя в доступе Исполнителю (Заказчику или Субисполнителю), который должен присутствовать при осуществлении им действий по самостоятельному ограничению режима потребления, или в случае необеспечения такого доступа ввиду отсутствия Потребителя в месте нахождения принадлежащих ему энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства), Исполнителем (Субисполнителем) составляется Акт об отказе в допуске по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту. Потребитель (за исключением граждан-потребителей), не обеспечивший доступ или отказавший в доступе исполнителю (субисполнителю или инициатору введения ограничений), который должен присутствовать при осуществлении им действий по самостоятельному ограничению режима потребления, обязан возместить возникшие вследствие этого убытки инициатора введения ограничения, исполнителя, субисполнителя (а в случае, если вследствие этого было нарушено электроснабжение потребителей, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии (мощности), услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, в том числе по причине введенного исполнителем (субисполнителем) в отношении такого потребителя полного ограничения режима потребления, - то и убытки таких потребителей).

В акте об отказе в доступе указываются дата и время его составления, основания введения ограничения режима потребления, заявленные Потребителем причины отказа в доступе, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Дата и время составления акта являются датой и временем, когда Исполнителю (Заказчику или Субисполнителю) было отказано в обеспечении доступа к энергопринимающим устройствам (объектам электросетевого хозяйства) Потребителя. Акт подписывается Потребителем и Исполнителем (Субисполнителем, Заказчиком). В случае отказа Потребителя от подписания акта или в случае его отсутствия при составлении акта,  в акте делается соответствующая запись.

Полное ограничения режима потребления вводится по истечении 3-х дней с даты составления акта об отказе в доступе, в отношении потребителей, не исполнивших требования о погашении задолженности в размере и в сроки, установленные в уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления.

1.16. Полное ограничение режима потребления влечет прекращение подачи электрической энергии Потребителю путем отсоединения энергопринимающих устройств Потребителя от объектов электросетевого хозяйства (в сетях Потребителя данные мероприятия производятся Потребителем самостоятельно, с контролем режима потребления электрической энергии Исполнителем или Субисполнителем).

1.17.  После введения ограничения режима потребления Исполнитель составляет Акт о введении ограничения режима потребления электроэнергии по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту, в котором фиксируются:

а) вид ограничения режима потребления (частичное или полное);

б) дата и время вводимого ограничения режима потребления;

в) уровень вводимого ограничения режима потребления (при частичном ограничении);

г) наименование потребителя, точки поставки, в отношении которых вводится ограничение режима потребления;

д) адрес, по которому производится ограничение режима потребления;

е) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства Исполнителя, посредством которых реализовано введение ограничения режима потребления, в том числе место установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии);

ж) номер и показания приборов учета на дату введения ограничения режима потребления;

з) причины, по которым не было введено ограничение режима потребления (в случае, если ограничение режима потребления не было введено).

Акт о введении ограничения режима Потребления электроэнергии должен быть подписан присутствующими представителями Исполнителя (Субисполнителя, Заказчика) и уполномоченным представителем Потребителя, отказ от подписи фиксируется в Акте.

Акт о введении ограничения режима потребления электрической энергии составляется в трех экземплярах, один из которых передается Потребителю, второй направляется Заказчику для контроля исполнения уведомления и расчета объемов отпущенной Потребителю электроэнергии, третий остается у Исполнителя (Субисполнителя).

Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по введении ограничения режима потребления электроэнергии в течение 1 (одного) рабочего дня от даты его подписания, если он не присутствовал при введении ограничения режима потребления.

В случае если ограничение режима потребления не было введено, Исполнитель не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня, когда такое ограничение должно было быть введено, сообщает Заказчику причину, по которой не было введено ограничение, и показания приборов учета на плановую дату введения ограничения.

1.18. Заказчик ведет учет поступивших от Исполнителя Актов о введении ограничения режима потребления электроэнергии в соответствующем Журнале учета (далее - Журнал учета актов), который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Заказчика.

Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления Актов о введении ограничения режима потребления от Исполнителя проверяет правильность его оформления, и соблюдение утвержденных форм.

В случае несоответствия акта утвержденной форме, Заказчик направляет его в течении 1 (одного) рабочего дня Исполнителю с сопроводительным письмом на доработку в соответствие с утвержденной формой. Исполнитель после получения такого письма в течение 2 (двух) рабочих дней дорабатывает акт и передает его Заказчику.

Услуга по ограничению режима потребления электроэнергии считается исполненной после предоставления Исполнителем Акта о введении ограничения режима потребления электроэнергии.

1.19. Возобновление подачи электрической энергии осуществляется после добровольного погашения потребителем задолженности в размере, указанном в уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления, либо по соглашению сторон, либо на основании решения суда.

1.20. При превышении Потребителем установленной величины нагрузки Исполнитель передает Потребителю требование немедленно снизить нагрузку, уведомляет об этом Заказчика, а также предпринимает меры для снижения нагрузки до уровня, указанного в уведомлении.

1.21.  Исполнитель обязан (кроме случаев бездоговорного потребления) если он выступает инициатором введения ограничения режима потребления электрической энергии, уведомить Заказчика и Потребителя о дате и времени, когда Потребителю надлежит осуществить действия по самостоятельному ограничению режима потребления в принадлежащих ему энергопринимающих устройствах (на объектах электросетевого хозяйства) в присутствии Исполнителя (Субисполнителя).

1.22. Соответствующее уведомление должно быть направлено Заказчику и Потребителю способом, подтверждающим факт и дату его получения, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты, в которую Потребителю надлежит осуществить действия по самостоятельному ограничению режима потребления.

1.23. В случае, когда к сетям, принадлежащим Потребителю, подключены другие Потребители, своевременно оплачивающие потребленную электрическую энергию (мощность), или ограничение которых в соответствии с действующим законодательством не допускается, Потребитель  обязан по соглашению с Заказчиком обеспечить подачу электрической энергии (мощности) в необходимых для них объемах.

1.24. Заказчик обязан не позднее 1 часа после устранения Потребителем оснований для введения ограничения режима потребления передать Исполнителю способом, позволяющим определить дату и время передачи, подписанное уполномоченным лицом Заказчика уведомление об устранении оснований для введения ограничения режима потребления составленное по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, в отношении Потребителя, для которого введено или запланировано введение ограничения режима потребления, и об отмене ограничения.

После получения в установленном порядке указанного уведомления от Заказчика Исполнитель (Субисполнитель) выполняет организационно-технические мероприятия, необходимые для возобновления снабжения электрической энергией потребителя, в отношении которого было введено ограничение режима потребления, в срок, не превышающий 23 часов с момента получения такого уведомления от Заказчика введения ограничения.

При возобновлении режима потребления Исполнителем составляется акт о возобновлении режима потребления электроэнергии по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту, в порядке, установленном настоящим Регламентом и Правилами для составления акта о введении ограничения режима потребления.

Акт о возобновлении режима потребления электроэнергии оформляется в трех экземплярах, один из которых передается Потребителю, второй направляется Заказчику для контроля исполнения услуги по введению ограничения электроэнергии и расчета объемов отпущенной Потребителю электроэнергии, третий остается у Исполнителя.

Исполнитель предоставляет Заказчику Акт о возобновлении режима потребления электроэнергии не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента выполнения уведомления Заказчика. Услуга по возобновлению режима потребления электроэнергии считается исполненной после получения Заказчиком Актов о возобновлении режима потребления электрической энергии.

Заказчик ведет учет поступивших от Исполнителя Актов о возобновлении режима потребления электрической энергии в соответствующем Журнале учета, который должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Заказчика.

1.25. Предоставление коммунальных услуг возобновляется Исполнителем в течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика.

Уведомление направляется Заказчиком Исполнителю не позднее следующего дня с момента погашения задолженности.

1.26. Ограничение режима потребления электроэнергии Потребителю, в случаях, не оговоренных настоящим Регламентом производится в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, установленными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442.

1.27.    Отмена частичного или полного ограничения режима влечет его восстановление в режиме и в объеме, предусмотренном договором, либо определяемом необходимым режимом и уровнем потребления (для потребителей-граждан).

1.28.   Стороны  ежемесячно до 9-го числа следующего за расчетным подписывают отчет о количестве отключений потребителей. Сводный отчет о количестве отключений потребителей-неплательщиков подписывается руководством Исполнителя и Заказчика по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту.

1.29. В случае если расходы на совершение действий по введению ограничения режима потребления и (или) последующему восстановлению режима потребления не учтены в тарифах Исполнителя, Заказчик оплачивает услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителями и по возобновлению их электроснабжения в соответствии с калькуляцией по ведению полного или частичного ограничения (физическим и юридическим лицам) (Приложение 11 к настоящему Договору).

1.30.  Исполнитель в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, представляет Заказчику: акт об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям и по возобновлению их электроснабжения  и счет - фактуру за отчетный период.

1.31.   Расчеты за оказанные услуги по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителями и по возобновлению их электроснабжения по п.1.24. настоящего Регламента  производятся Заказчиком не позднее 20 числа месяца следующего за расчетным.

- Особенности ограничения режима потребления электроэнергии потребителям физическим лицам.

  - Введение ограничения режима потребления в отношении граждан-потребителей, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими своих обязательств осуществляется в следующем порядке:

- при возникновении у гражданина-потребителя задолженности по оплате электрической энергии и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, за 2 расчетных периода вводится частичное ограничение режима потребления, если для этого имеется техническая возможность. При этом не менее чем за 15 дней до предполагаемого введения такого частичного ограничения Заказчик или Исполнитель (если по ее инициативе вводится ограничение режима потребления) направляет гражданину-потребителю уведомление о планируемом введении частичного ограничения режима потребления в случае непогашения им образовавшейся задолженности в определенный в уведомлении срок;

- при возникновении у гражданина-потребителя задолженности по оплате электрической энергии и (или) услуг по передаче электрической энергии, услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, за 3 расчетных периода вводится полное ограничение режима потребления. При этом не менее чем за 15 дней до предполагаемого введения полного ограничения Заказчик или Исполнитель (если по ее инициативе вводится ограничение режима потребления) направляет гражданину-потребителю уведомление о планируемом введении полного ограничения режима потребления в случае непогашения им в полном объеме образовавшейся задолженности до истечения очередного срока платежа с указанием дня, начиная с 00 часов которого этот гражданин-потребитель должен ввести полное ограничение режима своего потребления;

-  если задолженность не погашена в указанный в уведомлении о планируемом введении полного ограничения режима потребления срок и гражданин-потребитель не вводит полное ограничение режима своего потребления самостоятельно, то Исполнитель (Субисполнитель) вводит ограничение режима потребления такого гражданина-потребителя со своего центра питания либо путем отсоединения энергопринимающих устройств гражданина-потребителя от электрической сети.

Заказчик обязан при непогашении потребителем-должником задолженности, в течение установленного в уведомлении срока, предварительно (за 3 суток) письменно уведомить Потребителя коммунальных услуг об ограничении путем вручения ему извещения под расписку.

  - Введение ограничения режима потребления в отношении граждан-потребителей коммунальной услуги по электроснабжению осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным законодательством Российской Федерации.

  - В отношении домовладения либо при наличии в многоквартирном доме непосредственной формы управления функции исполнителя коммунальных услуг исполняет Заказчик.

  - При возникновении у Потребителя коммунальных услуг задолженности по оплате электрической энергии, превышающей сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, через 30 дней после его письменного уведомления, Исполнитель по уведомлению Заказчика ограничивает, а в случае отсутствия технической возможности и непогашении задолженности приостанавливает предоставление коммунальной услуги.

Заказчик обязан при непогашении потребителем-должником задолженности, в течение установленного в уведомлении срока, предварительно (за 3 суток) письменно уведомить Потребителя коммунальных услуг об ограничении путем вручения ему извещения под расписку.

- Особенности ограничения режима потребления электроэнергии категории потребителей, юридических лиц, ограничение которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

  - При наличии у потребителей, (кроме потребителей, относящихся к категориям потребителей согласно приложению к Правилам, ограничения режима, потребления которых ниже величины аварийной брони не допускается), акта согласования технологической и (или) аварийной брони, ограничение потребления электроэнергии вводится в следующем порядке:

Заказчик введения ограничения направляет потребителю уведомление о планируемом введении ограничения режима потребления до уровня технологической брони в случае невыполнения потребителем в срок, установленный в уведомлении, требования о погашении задолженности по оплате электрической энергии (мощности) потребителям, с указанием:

а)  даты предполагаемого введения частичного ограничения режима потребления, которая не может наступить ранее истечения 10 дней со дня получения такого уведомления потребителем, если иной срок для ведения частичного ограничения режима потребления не определен актом согласования технологической и (или) аварийной брони;

б) даты полного ограничения режима потребления, вводимого в случае невыполнения потребителем требования о погашении задолженности после введения частичного ограничения режима потребления.

В указанный в уведомлении срок потребитель обязан выполнить требование о погашении задолженности;

в) Заказчик информирует о планируемом ограничении режима потребления помимо потребителя также уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного энергетического надзора, и федерального органа исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

г) при невыполнении потребителем требования о погашении задолженности в размере и в срок, установленные в уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления, вводится частичное ограничение режима потребления до уровня технологической брони, а по истечении 5 дней со дня введения частичного ограничения режима потребления до уровня технологической брони, если иной срок не установлен актом согласования технологической и (или) аварийной брони, - до уровня аварийной брони;

д) при невыполнении потребителем в указанный в уведомлении срок действий по самостоятельному частичному ограничению режима потребления до уровня технологической или аварийной брони Исполнитель не производит действия по ограничению режима потребления и не позднее 1 рабочего дня извещает об этом Заказчика.

Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты получения указанного в настоящем подпункте извещения повторно уведомляет о планируемой дате введения частичного ограничения режима потребления потребителя, Исполнителя, уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного энергетического надзора, и федерального органа исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Исполнитель в указанный в повторном уведомлении срок производит действия по введению частичного ограничения режима потребления в присутствии потребителя (с обязательным незамедлительным уведомлением об этом указанных органов государственной власти в случае отсутствия их представителей), если до указанного в повторном уведомлении срока потребитель не выполнил требования, содержащиеся в первоначальном уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления;

е) если по истечении 5 дней со дня введения частичного ограничения режима потребления до уровня аварийной брони потребителем не будет погашена задолженность в размере, указанном в уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления, может быть введено полное ограничение режима потребления при условии обязательного предварительного уведомления потребителя и указанных в подпункте "г" настоящего пункта органов государственной власти о дате и времени введения полного ограничения режима потребления, но не позднее 1 рабочего дня до даты введения такого ограничения;

ж) возобновление подачи электрической энергии осуществляется после добровольного погашения потребителем задолженности в размере, указанном в уведомлении о планируемом введении ограничения режима потребления, либо по соглашению сторон, либо на основании решения суда.

  - В отношении потребителей (в том числе в отношении отдельных используемых ими объектов), ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, относящихся к категориям потребителей согласно приложению к Правилам, частичное ограничение режима потребления вводится в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Регламента и пунктом 17 Правил ограничения, не ниже уровня аварийной брони. Введение в отношении таких потребителей ограничения режима потребления ниже величины аварийной брони не допускается.

При отсутствии у такого потребителя акта согласования аварийной брони, величины аварийной брони определяются Исполнителем совместно с Заказчиком в размере не менее 10 процентов максимальной мощности соответствующих объектов такого потребителя и согласовывают его с  уполномоченными органами субъекта Российской Федерации.

  - Заказчик письменно уведомляет Потребителя об ограничении режима потребления электроэнергии (мощности) до уровня технологической брони и одновременно информирует о предполагаемом ограничении режима потребления: уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; орган прокуратуры; федеральный орган по государственному энергетическому надзору (территориальное управление Ростехнадзора; федеральный орган исполнительной власти по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (их территориальные представительства).

- Ограничение режима потребления электроэнергии в соответствии с графиками аварийного ограничения, а также в целях проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

  - Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) (далее - аварийные ограничения) осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения, а также посредством действия аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики.

  - Графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее - графики аварийного ограничения) включают в себя 2 вида графиков:

- графики ограничения режима потребления, в соответствии с которыми потребители заранее уведомляются о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности) и самостоятельно выполняют технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в указанных в уведомлении объемах и периодах суток. Реализация таких графиков может производиться без отключения энергопринимающих устройств и (или) линий электропередачи;

- графики временного отключения потребления, в соответствии с которыми без предварительного уведомления потребителей сетевой организацией по команде (распоряжению) системного оператора (субъекта оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной территориальной электроэнергетической системе) (далее - системный оператор) или самостоятельно сетевой организацией в порядке, предусмотренном «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики».

  - О предстоящих ремонтных работах, проведение которых влечет необходимость введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления Потребителя, Исполнитель информирует  Потребителя не позднее, чем за 2 рабочих дня  до планируемого времени начала работ.

  - Ограничение режима потребления электрической энергии при аварии или угрозе аварии в системах электроснабжения производится на основании и в порядке, определенном в Регламенте.

Ограничение режима потребления электроэнергии (мощности) вводится на следующие сутки с уведомлением об этом Потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).

О введении в действие графиков аварийного ограничения Исполнитель уведомляет Заказчика и Потребителей, включенных в «Перечень вторичных получателей команд об аварийных ограничениях» в порядке и сроки, установленные Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, если иное не установлено договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии) и (или) договором оказания услуг по передаче электрической энергии.

Уведомление остальных Потребителей об ограничении потребления электроэнергии (мощности) осуществляет персонал Заказчика. Допускается передача по радио или телевещательной сети сообщений о введении графиков ограничения потребления электроэнергии или мощности.

  - Графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и графики временного отключения потребления вводятся в действие субъектом оперативно-диспетчерского управления путем выдачи команд Исполнителю с указанием причины, времени начала и окончания отключения (для графиков ограничения режима потребления), а также Исполнителем самостоятельно при возникновении или угрозе возникновения оснований, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления.

  - При введении графика незамедлительно отключаются предусмотренные графиком питающие электрические линии, трансформаторы потребителей непосредственно с питающих центров Исполнителя или приемных подстанций Потребителей на время ликвидации аварии. После выполнения предусмотренных процедур отключения Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о причинах и продолжительности отключения нагрузки.

  - При поступлении указанных команд Исполнитель уведомляет Заказчика о величине заданных ограничений, времени начала и окончания ограничений (отключений).

  - В течение времени действия ограничений режима потребления электрической энергии Исполнитель, в т.ч. совместно с Заказчиком, контролирует режим потребления электрической энергии Потребителя с использованием всех доступных средств измерения, контрольных выездов и контрольных замеров.

  - Для принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварии в работе системы электроснабжения, при угрозе жизни и безопасности людей или дальнейшего развития аварии и разрушения оборудования,  Исполнитель имеет право частично или полностью ограничивать режим потребления электроэнергии Потребителям с последующим уведомлением Потребителя и Заказчика.

4.10. Возобновление режима электроснабжения Потребителя, ограничение режима которому было введено по «Графикам аварийного ограничения», производится на основании команд субъекта оперативно-диспетчерского управления, а также по команде Исполнителя, если ограничение было введено Исполнителем  самостоятельно при возникновении или угрозе возникновения оснований, определенных субъектом оперативно-диспетчерского управления.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Форма «Уведомление о необходимости введение частичного  (полного)

режима потребления электрической энергии»;

2. Форма «Уведомление о необходимости  возобновления  режима

потребления электрической энергии»;

- Форма «Уведомление о  расторжении договора  энергоснабжения (купли-

продажи электроэнергии)»;

4. Форма «Акт ограничения режима потребления электрической энергии»;

5. Форма «Акт  о  возобновлении  режима  потребления  электрической

энергии»;

6. Форма «Акт проверки отключенного положения»;

7.	Форма « Акт не допуска к приборам учета»;

8.	Форма «Акт об оказании услуг по введению полного или частичного

ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям и по

возобновлению их электроснабжения»;

9.	Форма «Отчёт по отключениям потребителей – неплательщиков»;

10. Форма «Журнал учета уведомлений на введение ограничения режима

потребления электроэнергии».

Исполнитель                                                                            Заказчик

______________/___________                                     _________________/ _____________

Приложение №1 к Регламенту

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЧАСТИЧНОГО (ПОЛНОГО) ОГРАНИЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Требуется с ___ час. ____ мин «____»____________ 201__ г. произвести ограничение в размере ______________ кВт. Вид ограничения ___________________________уровень ограничения_______

Потребитель_______________________________________________________________________

(юридическое наименование, Ф.И.О.)

Местонахождение (Адрес)____________________________________________________________

Точка поставки______________________________________________________________________

Номер договора_______ Дата заключения ______Код абонента______ Тел.___________________

Основание ограничения: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Потребитель в соответствии с Правилами введения ограничения, утвержденными постановлением  Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 об ограничении режима потребления уведомлен  от «__»________20__.

Уполномоченный орган в соответствии с Правилами введения ограничения, утвержденными постановлением  Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 об ограничении режима потребления уведомлен «__»_____20__.

# Ответственный представитель Заказчика

____________________________ /_____________________/

«____»_______________ 201__ г.

__________________________________________________________________________________

Согласовано:

Исполнитель                                                                            Заказчик

________________/______________                                              _________________/ _______________

м.п.    (подпись)                                                                                                     м.п.    (подпись)

Приложение №2 к Регламенту

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

| РЭС | № лицевого счета | Наименование потребителя | Местонахождение | Время и дата возобновления режима потребления электроэнергии | Основание для возобновление режима потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Ответственный представитель Заказчика

____________________________ /_____________________/

«____»_______________ 201__ г.

__________________________________________________________________________________

Согласовано:

Исполнитель                                                                                      Заказчик

________________/______________                                                _________________/ _______________

м.п.    (подпись)                                                                                                             м.п.    (подпись)

Приложение №3 к Регламенту

ФОРМА

Дата                                                                                                          Кому______________________

_______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

о расторжении договора  энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии)

Уважаемый________________!

Довожу до Вашего сведения, что в связи с поступившим от потребителя заявлением расторгается следующий договор энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергией:

| №№ договора | Дата расторжения договора | Наименование ЮЛ (Ф.И.О. ФЛ) | Место нахождения ЮЛ (место жительства ФЛ) | Платежные реквизиты | Наименование Адрес объекта | Точки поставки | Дата введения ограничения | Время введения ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Потребитель в соответствии с Правилами введения ограничения, утвержденными постановлением  Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 об ограничении режима потребления уведомлен «__»_____20__.

Уполномоченный орган в соответствии с Правилами введения ограничения, утвержденными постановлением  Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 об ограничении режима потребления уведомлен «__»_____20__.

Приложение: ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

Заказчик                                                         _________________________________

Ф.И.О.                                   подпись

__________________________________________________________________________________

Согласовано:

«Исполнитель»                                                                               «Заказчик»

________________ /_____________                                                  _______________/ _______________

м.п.    (подпись)                                                                                                           м.п.   (подпись)

Приложение №4 к Регламенту

ФОРМА

# АКТ

# О ВВЕДЕНИИ  ОГРАНИЧЕНИЯ

# РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

от ____________201__г. к уведомлению №__________

- Потребитель________________________________________________________________________________________________

(юридическое наименование)

Местонахождение (Адрес)_______________________________________________________________________________________________

Номер договора_______ Дата заключения ______Код абонента______ Тел.________________________________________________

Электроснабжение_______________________________________________________________________________________________

(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )

Место установки приборов учета __________________________________________________________________________________

(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)

Электросчетчик: тип__________ Заводской №____________ Показания________________________________________________________

Тип Т.Т._____ Коэффициент Т.Т._____   Тип Т.Н. _____Коэффициент Т.Н.______________________________________________________

Расчетный коэффициент ______        _______________________________________________________________________________________

(наличие пломб на системе учета)

- Составлен представителем(ями) Исполнителя___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, подразделение, Ф.И.О.)

и представителем(ями) потребителя ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

настоящий акт составлен о нижеследующем:

Вследствие  ________________________________________ подача электроэнергии прекращена,  способ введения ограничения нужное отметить:

| Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 2. (1-ф) | Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с разрывом цепи на опоре при кол-ве проводов - 4. (3-ф) | Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с отключением кабеля ввода в здание на вводном щите | Отключение абонента на напряжении 10 кВ с демонтажем спуска от опоры ВЛ до ТП | Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ с отключением кабеля на щите ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключение абонента выключателем 6-10 кВ на подстанции оперативно-выездной бригадой | Отключение абонента выключателем 6-10 кВ на подстанции с постоянным дежурным персоналом | Отключение абонента на напряжении 0,4 кВ, рубильником линейным разъединителем (в РЩ-0,4 кВ) | Без использования автовышки | С использованием автовышки |

3.     Установленные знаки визуального контроля;

место установки знаков (пломбы)___________________________________________________________________ _______________________________________№ (пломбы)_______________________________________________

в _____ час. ______ мин. «____»____________201___г.

*Ввод режима ограничения подачи электрической энергии не произведен по причине __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель (ли) Исполнителя                 _________________ /___________________/

_________________ /___________________/

Представитель Потребителя                        _________________ /___________________/

При срыве пломбы и самовольном подключении до ликвидации задолженности  материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения будут переданы в органы внутренних дел для возбуждения дела об административном правонарушении.

# Акт  получен

«_____»____________201__г.

# Представитель Заказчика:          __________________ /___________________/

Представитель Исполнителя:   ____________________/___________________/

______________________________________________________________________________________________________________________

Согласовано:

Исполнитель                                                                                Заказчик

____________________/_____________                               __________________/________________

м.п.    (подпись)                                                                                                             м.п.    (подпись)

Приложение №5 к Регламенту

ФОРМА

###### АКТ

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ  РЕЖИМА

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

от «___»____________201__г.

- Потребитель_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридическое наименование)

Местонахождение (Адрес)______________________________________________________________

Номер договора_________ Дата заключения _________Код абонента________ Тел.______________

Электроснабжение_____________________________________________________________________

(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )

Место установки приборов учета ________________________________________________________

(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)

Электросчетчик: тип__________ Заводской №_______________________ Показания____________

Тип Т.Т.________ Коэффициент Т.Т.___________  Тип Т.Н. ________Коэффициент Т.Н._________

Расчетный коэффициент ______        _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наличие пломб на системе учета)

- Вид ограничения (частичное/полное)__________________________________________________

- Уровень введенного ограничения (при частичном ограничении)___________________________

- Составлен представителем (ями) Исполнителя__________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, подразделение, Ф.И.О.)

и представителем (ями) потребителя _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

настоящий акт о нижеследующем:

Вследствие _________________________________________ подача электроэнергии возобновлена  путем (технические мероприятия)________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

в _____ час. ______ мин. «____»____________201___г.

Причины не возобновления подачи электроэнергии (в случае, если подача электроэнергии не была возобновлена)_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________Подписи:

Представитель (ли) Исполнителя                 _________________ /___________________/

_________________ /___________________/

Представитель Потребителя                        _________________ /___________________/

# Акт  получен:

«_____»____________201__г.

# Представитель Заказчика:          __________________ /___________________/

Представитель Исполнителя:   ____________________/___________________/

_____________________________________________________________________________________

в _____ час. ______ мин. «____»____________201___г.

____________________________________________________________________________________

Согласовано:

Исполнитель                                                                                           Заказчик

____________________/_____________                                           __________________/_______________

м.п.    (подпись)                                                                                                                 м.п.    (подпись)

Приложение №6 к Регламенту

ФОРМА

АКТ

ПРОВЕРКИ ОТКЛЮЧЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

от ____________201__г.

1.Потребитель_______________________________________________________________________________________________________

(юридическое наименование,	или  ф.и.о.)

Местонахождение (Адрес)_____________________________________________________________________________________________

Номер договора_______ _______________________________________________________________________________________________

Электроснабжение____________________________________________________________________________________________________

(диспетчерское наименование ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )

Место установки приборов учета _______________________________________________________________________________________

(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или без учета)

Электросчетчик: тип__________ Заводской №____________ Показания_____________________________________________________

Тип Т.Т._____ Коэффициент Т.Т._____   Тип Т.Н. _____Коэффициент Т.Н.___________________________________________________

Расчетный коэффициент ______________________________________________________________________________________________

(наличие пломб на системе учета)

2.	Составлен представителем(ями) Исполнителя________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, подразделение, Ф.И.О.)

и представителем(ями) потребителя ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

настоящий акт о нижеследующем:

Вследствие _________________________________________ подача электроэнергии прекращена

причина введения ограничения

путем (технических мероприятий)______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

нужное подчеркнуть

3. При проверке отключенного положения потребителя выявлено, подключение энергопринимающих устройств потребителя к сети электроснабжения в нарушении введенного ранее ограничения потребления электроэнергии способом:      _________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Представитель(ли) Исполнителя                 _________________ /___________________/

Представитель Потребителя                        _________________ /___________________/

При срыве пломбы и самовольном подключении до ликвидации задолженности  материалы по данному факту, содержащие признаки административного правонарушения будут переданы в органы внутренних дел для возбуждения дела об административном правонарушении.

Акт  получен

«_____»____________201__г.

Представитель Заказчика:          __________________ /___________________/

Представитель Исполнителя:   ____________________/___________________/

____________________________________________________________________________________________________________________

Согласовано:

Исполнитель                                                                                Заказчик

____________________/_____________                                     __________________/______________

м.п.    (подпись)                                                                                                                    м.п.    (подпись)

Приложение №7 к Регламенту

ФОРМА

АКТ О НЕДОПУСКЕ К ПРИБОРАМ УЧЕТА  № _________

«____»__________________201__г.                    ___ЭС                               Время: ______ч.________мин.

Потребитель: ____________________________________________________________________________________

Номер договора:	__________________________________________________________________________________

Адрес энергопринимающих устройств:_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Объект: _________________________________________________________________________________________

Питающий центр, ТП, Ф- 0,4кВ, опора: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Необходимость в допуске: контрольное снятие показаний, проверка приборов учета (нужное подчеркнуть)

Акт  составлен  в  связи  с  нарушением   пп.170, 177, 178  «Основных  положений  функционирования розничных  рынков  электрической  энергии»,  утвержденных  постановлением Правительства  РФ   от 04.05.2012 г. № 442, выразившемся в непредставлении доступа к приборам учета по причине _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________представителем ________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________,

(должность)                                                                                                                        (ф.и.о.)

представителем гарантирующего поставщика_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(должность)                                                                                                                        (ф.и.о.)

и представителем________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Объяснения потребителя:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Подписи:

Сетевая организация:                             _____________________________/_______________________________

(ф.и.о.)

Гарантирующий поставщик:                 ______________________________/______________________________

(ф.и.о.)

Представитель ________________________________________________/_______________________________

(ф.и.о.)

___________________________________________________________________________________________

Согласовано:

Исполнитель                                                                                                     Заказчик

__________________ /_____________                                        __________________/_____________

Приложение №8 к Регламенту

Форма

АКТ

об оказании услуг по введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии Потребителям  Заказчика и по возобновлению их электроснабжения

г.____________________						  «____» ______________201__ г.

ОАО "___________________________", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________________________________, действующим на основании __________________________., с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующим на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", оформили и подписали настоящий АКТ об оказании услуг по ограничению режима потребления электроэнергии потребителей Заказчика о нижеследующем:

1. «Исполнитель» оказал «Заказчику» услуги в соответствии с договором оказания услуг по передаче электроэнергии № _____________ от ______________ по  введению полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии и по возобновлению электроснабжения в _______________ в полном объеме на сумму _____руб. ____  коп. (_________________________________ руб. _____  коп.), в т.ч. НДС_____руб. ____ коп. (____________________ руб. ____ коп)

2. За календарный месяц  услуги оказаны в полном объеме. «Заказчик» по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий к «Исполнителю» не имеет.

Исполнитель									Заказчик

____________________/______________				_____________/____________

________________________________________________________________________________________

Согласовано:

Исполнитель					                             	Заказчик

____________________/_____________				_____________/_____________

| Приложение №9 к Регламенту Форма ОТЧЕТ ПО ОТКЛЮЧЕНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # РЭС | # Количество потребителей |  |  |  | # Количество направленных заявок от ЭСК |  |  |  | # выполнено |  |  |  | # Не выполнено сетевой компанией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # отмена ЭСК |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # шт. |  |  |  | # задолженность, тыс. руб. |  | # в т.ч. по причине |  |  |  |  |  |  |  | # "холостой" выезд бригады без выполнения ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | # шт. | # задолженность, тыс. руб. |  |  | # шт. |  | # задолженность, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # всего, шт. |  | # в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # отсутствия технической возможности отключения |  | # объекты, относящиеся к "Перечню.." Приложения Правил полного и (или) частичного ограничения |  | # отсутствия акта аварийной брони |  | # подключение к сетям прочих собственников |  |  |  | # по вине РСК |  | # по вине ЭСК |  |  | # не допуск потребителя |  | # Шт. |  | # задолженность, тыс. руб. |  |
| # 1 | # 2 |  |  |  | # 3 | # 4 |  |  | # 5 |  | # 6 |  | # 7 |  |  | # 8 |  |  | # 9 |  | # 10 |  | # 11 |  | # 12 |  | # 13 |  | # 14 |  | # 15 |  | # 16 |  |  | # 17 |  | # 18 |  |
|  | # юр. лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # физ. лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Всего |  |  |  |  | # 0 | # 0 |  |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  | # 0 |  |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  | # 0 |  |  | # 0 |  | # 0 |  |
| Исполнитель ______________/______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик _______________/______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «_____» _________________2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «_____» _________________2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________/_____________                                                                                                                           ___________________/______________

м.п.   (подпись)												                                            м.п.    (подпись)

Приложение №10 к Регламенту

Форма

Журнал учета уведомлений на введение ограничения режима потребления электроэнергии

Исполнитель                                                                                                                                         Заказчик

_________________/_______________	                                                                                                             _______________/______________

Согласовано:

Исполнитель                                                                                                                                         Заказчик

_________________/_______________                                                                                                  _______________/_______________

м.п.   (подпись)											                                      м.п.    (подпись)