## Январь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Январь 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## февраль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Февраль 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## март
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Март 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ПС 110кВ АКХП Л-141 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-141
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Грозный I цепь с отпайками СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР
ЦПС 110кВ Город 1СШ-110 СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный I цепь, ШР-ТН1-110, СР-1-110, ТН-1-110, ШР-110 Т-1
ЦПС 110кВ Город ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный I цепь с отпайками СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный I цепь
ЦПС 110кВ Город ТН-1-110 СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1 110
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Грозный II цепь с отпайками СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР
ЦПС 110кВ Город 2СШ-110 СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный II цепь, ШР-ТН2-110, СР-2-110, ШР-110 Т-2
ЦПС 110кВ Город ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Гроз-ный II цепь с отпайками СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный II цепь
ЦПС 110кВ Город ТН-2-110 СК РДУ :Срок изменен по режиму ремонта 2СШ-330 ПС 330 кВ Грозный | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС Гудермес-Сити 1,2 СШ | [31 empty] | Профконтроль ДЗШ 1,2 СШ (Сириус-3-ДЗШ) без откл первичного оборудования
ПС № 84 СШ | [31 empty] | Профконтроль ДЗШ без откл первичного оборудования
АргТЭЦ ОВ-1 | [31 empty] | Опробование компл РЗА Сириус-3-ЛВ-03
АргТЭЦ ОВ-2 | [31 empty] | Опробование компл РЗА Сириус-3-ЛВ-03
ПС Гуд-Тяговая ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | [31 empty] | Профконтроль комп. ступ.защит Л-141
ПС Гуд-Тяговая В-141 | [31 empty] | Профонтроль АПВ в составе автоматики В-141
ПС Гуд-Тяговая ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | [31 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН Л-141
Начальник: ДС ЦУС А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Апрель
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Апрель 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110кВ Грозный - Цемзавод Л-161 | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Цемзавод 1СШ-110, СП-110, В-161 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-161, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Цемзавод В-161 | [30 empty] | ТР и испытание:В-161, ШР-161, ЛР-161, ТТ Л-161
ПС 110кВ Цемзавод Л-161 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-161
ПС 110кВ Цемзавод СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ПС 110кВ Гудермес-Сити 1СШ-110 В 110 Аргунская ТЭЦ, , ОВ 110, ШСВ 110, В 110 Гудермес-Тяговая II цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОСШ-110, ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес, ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес, ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ОР-Гудермес
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ШР-1 110 Гудермес, В 110 Гудермес
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Аргунская ТЭЦ | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, В 110 Аргунская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес- Тяговая II цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ШСВ-110, 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-1 110 ОВ, ОР 110 ОВ
ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-160) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Цемзавод 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН2-110, СР-2-110
ПС 110кВ Цемзавод В-160 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-160, ТТ Л-160, В-160, ШР-160
ПС 110кВ Цемзавод СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Сити 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 Гудермес
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Т-2
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес- Тяговая I цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь, В 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес- Тяговая II цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ
ПС 110кВ Гудермес-Сити: В 110 Гудермес | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ №84 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Грозненская ТЭС, ОР-ОВ, ОР-Т1-110, ТН-ОСШ-110
ПС 110кВ №84 В 110 Грознеская ТЭС | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 Грознеская ТЭС, ШР-1 110 Грознеская ТЭС, ЛР 110 Грозненская ТЭС, ТТ Грознеская ТЭС
ПС 110кВ №84 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС – № 84 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ТТ ОВ-110
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ №84 ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ №84 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-185-2, ШР-Т2-110-2, ШР-ОВ-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ №84 ОСШ-110 Л-185 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-185, ОР-Т2-110
ПС 110кВ №84 ВЛ 110кВ Наурская-№84 (Л-185) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185
ПС 110кВ №84 В-185 | [30 empty] | ТР и испытание: ТТ Л-185, В-185, ШР-185-2, ЛР-185
ПС №84 ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-2
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ №84 ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-122) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-122-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская В-122 | [30 empty] | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ТТ Л-122, ШР-122-1, ШР-122-2
ПС 110кВ Ищёрская Л-122 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-122, ОР-122
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-122 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-122
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ Шелковская 1СШ-110, СВ-110, В-147, ТН-1-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ШР-147, СР-1-110, ШР-ТН-1-110
ПС 110кВ Шелковская В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ЛР-147
ПС 110кВ Шелковская Л-147 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-147
ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110
ПС 110кВ Каргалиновская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-147, СР-2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: В-147, ТТ Л-147, ШР-147, ЛР-147
ПС 110кВ Каргалиновская Л-147, В-147 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-147
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110
ВЛ 110 кВ Шелковская - Каргалиновская (Л-147) | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110, СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-148, СР-1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-148 | [30 empty] | ТР и испытание: В-148, ТТ Л-148, ШР-148, ЛР-148
ПС 110кВ Каргалиновская Л-148 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-148
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110
ПС Цемзавод ВЛ 110кВ Грозный - Цемзавод Л-161 | [30 empty] | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, терм.рез.защит,АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС Цемзавод ВЛ 110кВ Грозный - Цемзавод Л-161 | [30 empty] | Профвосстановление Сириус-2-ОМП
ПС Цемзавод ВЛ 110кВ Грозный - Цемзавод Л-161 | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС Цемзавод 1 СШ 110 кВ | [30 empty] | Профвосстановление вт.цепей ТН-1
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес | [30 empty] | Контроль Компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | Опробование комп РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
АргТЭЦ ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | Опробование комп РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
АргТЭЦ ВЛ 110кВ Аргунская-ТЭЦ-Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес- Сити - Гуд-Тяговая II цепь | [30 empty] | Опробование комп РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес- Сити - Гуд-Тяговая II цепь | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ Цемзавод В-160 | [30 empty] | Профвосстановление: вт.цепей ТТ, терм.рез.защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Цемзав ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | [30 empty] | Профвосстановление Сириус-2-ОМП
ПС 110кВ Цемзав ВЛ 110 кВ Шали - Цемзавод (Л-160) | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС Цемзавод 2 СШ 110 кВ | [30 empty] | Профвосстановление вт.цепей ТН-2
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование комп РЗА ШСВ Сириус-3-СВ
ПС 110кВ Гудермес-Сити ОВ-110 | [30 empty] | Опробование комп РЗА ОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити ТН ОСШ | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ТН ОСШ
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь | [30 empty] | Опробование комп РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Гудермес-Сити: ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ №84 В 110 Грознеская ТЭС | [30 empty] | Опробование комп РЗ Сириус-3-ЛВ-2
ПС 110кВ №84 В 110 Грознеская ТЭС | [30 empty] | Опробование АПВ в составе ав-ки В 110 Грозн.ТЭС
ПС 110кВ №84 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС – № 84 | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | Опробование компл.РЗ ЭПЗ-1636
ПС 110кВ №84 ОВ-110 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе ав-ки ОВ
ПС 110кВ №84 ВЛ 110кВ Наурская-№84 (Л-185) | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ №84 В-185 | [30 empty] | Опробование компл.РЗ ЭПЗ-1636
ПС 110кВ №84 В-185 | [30 empty] | Опробование АПВ в составе ав-ки В-185
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | Профконтроль АПВ в составе ав-ки ШСВ
ПС 110кВ №84 ШСВ-110 | [30 empty] | Опробование компл.РЗ (ТЗНП, МТЗ) ШСВ
ПС 110кВ Ищёрская В-122 | [30 empty] | Опроб.терм.рез.защит АПВ и УРОВ ШЭ 2607 016
ПС Ищерская ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-122) | [30 empty] | Восстанов. втор.цепей ШОН
ПС 110кВ Шелковская В-147 | [30 empty] | Опроб.терм.рез.защ АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС Шелковская ВЛ 110 кВ Шелковск-Каргал (Л-147) | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС Шелковская Т-1 | [30 empty] | Восстановление ДЗО Т- 1 Сириус-Т3)
ПС 110кВ Шелковская ТН-1-110 | [30 empty] | Восстановление втор.цепей ТН-1-110
ПС 110кВ Каргалиновская В-147 | [30 empty] | Опроб.терм.рез.защ АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС Каргалин. ВЛ 110 кВ Шелковск - Каргалин (Л-147) | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ Каргалиновская В-148 | [30 empty] | Опробование 2 терм.защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-ЛВ-03
ПС Каргалиновская ВЛ 110 кВ Кизляр-1 - Каргалиновская (Л-148) | [30 empty] | Первый профконтроль втор.цепей ШОН
ПС 110кВ Каргалиновская 1СШ-110 | [30 empty] | Восстановление ДЗШ 1 СШ 110 кВ(Сириус-Т3)
ПС 110кВ Каргалиновская СВ-110 | [30 empty] | Опробов. терм.защит, АПВ и УРОВ Сириус-3-СВ
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Май
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Май 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-121) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-121-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110, Л-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-121
ПС 110кВ Ищёрская Л-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-121, ОР-121
ПС 110кВ Ищёрская В-121 | [31 empty] | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ТТ-1 Л-121, ТТ-2 Л-121, ШР-121-1, ШР-121-2
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 В-121 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-121-2
ПС 110кВ Восточная 1СШ-110, КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная , СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-Северная, СР-1-110, ТН-1-110, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Восточная КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-Северная
ПС 110кВ Восточная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110
КВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Консервная КВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная | [31 empty] | ПС 110кВ Консервная ТР и испытание: ЛР-Восточная
ПС 110кВ Консервная КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | [31 empty] | ПС 110кВ Консервная ТР и испытание: ЛР-Грозный
КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Восточная 2СШ-110, КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная , СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-Грозный, СР-2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Восточная КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-Грозный
ПС 110кВ Восточная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-185, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Наурская В-185 | [31 empty] | ТР и испытание: В-185, ТТ-Л-185, ШР-185, ЛР-185
ПС 110кВ Наурская ВЛ 110кВ Наурская-№84 (Л-185) | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-185
ВЛ 110 кВ Наурская - Терек-Тяговая (Л-174) | [31 empty] | ТР
110кВ Наурская 1СШ-110 В-174 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-174, ШР-Т1-110
110кВ Наурская В-174 | [31 empty] | ТР и испытание: В-174, ШР-174, ЛР-174
110кВ Наурская Л-174 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-174, ОР-174
110кВ Наурская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-174
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | [31 empty] | Расчистка трассы
ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | [31 empty] | Расчистка трассы
ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | [31 empty] | Расчистка трассы
ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | [31 empty] | Расчистка трассы
ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) | [31 empty] | Расчистка трассы
ПС Ищерс.ВЛ 110 кВ Плиево - Ищеркая (Л-121) | [31 empty] | Первый профконтр.втор.цепей ШОН Л-121
ПС 110кВ Ищёрская В-121 | [31 empty] | Восст.втор.цепей ТТ и компл.ступ.защит ШДЭ-2801
ПС 110кВ Ищёрская В-121 | [31 empty] | Восст. АПВ в составе автом.В-121
ПС 110кВ Восточная (ф-10 кВ, ВЛ-35) | [31 empty] | Контролдь комп.ПА (АОСН, АЧР) Сириус-2-РЧН (без откл. перв. Оборуд.)
ПС 110кВ Северная В-Восточная (КВЛ 110 кВ Восточная - Северная с отпайкой на ПС Консервная ) | [31 empty] | Опробование компл.РЗА №2 Сириус-3-ЛВ-03
ПС 110кВ Северная (Фидера 10 кВ) | [31 empty] | Контроль Комплекта ПА Сириус-2-РЧН (АОСН. АЧР) без откл.первичного оборуд.
ПС Северная КВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная | [31 empty] | Первый профконтр.втор.цепей ШОН
П Наурс.ВЛ 110 кВ Наурская - ПС № 84 (Л-185) | [31 empty] | Первый профконтр.втор.цепей ШОН Л-185
ПС 110кВ Наурская В-185 | [31 empty] | Опробов.АПВ в составе автоматики В-185
ПС Наурская В-174 | [31 empty] | Опробов.АПВ в составе автоматики В-174
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев

## Июнь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июнь 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Самашки 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 Плиево, ШР Т-1, ШР Плиево, ЛР Плиево, Т-2
ПС 110кВ Самашки В 110 Плиево | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 Плиево, ШР Плиево, ЛР Плиево
ПС 110кВ Самашки Л-102 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР Плиево
ПС 110кВ Самашки 2СШ-110, Л-103 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР ГРП, СР-2-110, ШР 110 Т-2, ТН-2-110
ПС 110кВ Самашки В 110 ГРП | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 ГРП, ЛР ГРП, ШР ГРП
ПС 110кВ Самашки Л-103 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР ГРП
ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ойсунгур 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-127, СР-1-110, ШР-ОВ, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Ойсунгур 3СШ-110 | [30 empty] | ТР: СР-1-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-127, ОР-ОВ, ТН-ОСШ-110
ПС 110кВ Ойсунгур В-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ТТ-Л-127, В-127, ШР-127
ПС 110кВ Ойсунгур Л-127 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ОР-127
ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ойсунгур ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ-ОВ-110, ОВ-110, ШР-ОВ
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками | [30 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - Грозный I цепь с отпайками | [30 empty] | ПС 110кВ Южная: ТР и испытание: ЛР-114
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками | [30 empty] | ТР
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - Грозный II цепь с отпайками | [30 empty] | ПС 110кВ Южная ТР и испытание: ЛР-115
ВЛ 110кВ ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Горец 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 ГРП, ШР 110 Т1
ПС 110кВ Горец ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Горец (Л-105) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 ГРП
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая - Ойсунгур (Л-144) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ойсунгур 3СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-144, СР-2-110, ТН-3 110
ПС 110кВ Ойсунгур 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур В-144 | [30 empty] | ТР и испытание: В-144, ЛР-144, ТТ-Л-144, ШР-144
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-144
ПС 110кВ Ойсунгур Л-144 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144
ВЛ 110 кВ Ярыксу - Ойсунгур (Л-128) | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [30 empty] | Установка птицезащитных устройств
ПС 110кВ Ойсунгур 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-128, ШР-Т2-110, ШР 110 Курчалой, РТН-2 110
ПС 110кВ Ойсунгур ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: РТН-2 110, ТН-2-110
ПС 110кВ Ойсунгур ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-128, ОР-110 Курчалой
ПС 110кВ Ойсунгур В-128 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-128, ТТ-Л-128, В-128, ШР-128
ПС 110кВ Ойсунгур Л-128 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-128, ОР-128
ПС 110кВ Ойсунгур ВЛ 110кВ Ойсунгур-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, ОР-110 Курчалой
ПС 110кВ Ойсунгур: В 110 Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, В 110 Курчалой, ШР 110 Курчалой
ВЛ 110 кВ Ищерская - Наур (Л-130) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-1
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-130
ПС 110кВ Наурская В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1
ПС 110кВ Наурская Л-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130
ПС Наурская 2СШ-110, В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-2
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-1
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-130
ПС 110кВ Ищёрская В-130 | [30 empty] | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1
ПС 110кВ Ищёрская Л-130 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-130
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-130-2
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Июль
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Июль 2024г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес 1СШ-110, ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес | [31 empty] | ТР: ЛР-126, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Гудермес ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес 2СШ-110, Л-127 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110
ПС 110кВ Гудермес ВЛ 110кВ Гудермес-Ойсунгур Л-127 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-127
ВЛ 110 кВ Ищерсская - Затеречная (Л-124) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1, ШР-124-1, ШР-ТН1-110
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-124
ПС 110кВ Ищёрская Л-124 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-124, ОР-124
ПС 110кВ Ищёрская В-124 | [31 empty] | ТР и испытание: В-124, ШР-124-1, ЛР-124
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ Ищёрская ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШР-124-2, ШР-ТН2-110
ПС 110кВ Ищёрская В-124 | [31 empty] | ТР и испытание: ТТ-1 Л-124, ТТ-2 Л-124, ШР-124-2
ПС 110кВ Ищёрская ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ Ищёрская ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Октябрьская ВЛ 110 кВ ГРП-110 - Октябрьская (Л-137) | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-137, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Черноречье 2СШ-110 Л-137 | [31 empty] | ТР и испытание: Т-2, В 110 Т-2. Тех. обслуживание: ЛР-137, ШР-Т2-110, ОПН-110 Т2, СР-2-110, ТН-2 110
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая - Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | [31 empty] | ПС 110кВ Червлённая: ТР и испытание: ОР-175, ЛР-175
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС - Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | ТР
ПС Холодильник 1СШ-110 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-Северная, ТН-1-110, СР-1-110, ШР-Т1-110
КВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Холодильник 2СШ-110 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками | [31 empty] | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-ГТЭС, ТН-2-110, ШР-Т2-110, СР-2-110
ВЛ 110 кВ Гудермес - Шелковская (Л-146) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Шелковская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание ШР-146, ШР-Т2-110, СР-2-110, ШР-ТН-2-110
ПС 110кВ Шелковская В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: В-146, ЛР-146, ШР-146
ПС 110кВ Шелковская Л-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-146
ПС 110кВ Шелковская СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110
ПС 110кВ Горячеисточненская 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-177, ШР-Т2-110, СР-2-110
ПС 110кВ Горячеисточненская В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: В-177, ЛР-177, ШР-177
ПС 110кВ Горячеисточненская Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-177
ПС 110кВ Горячеисточненская СП-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Август
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Август 2024г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Акташ - Гудермес-Тяговая (Л-149) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание:ОР-126, ОР-149, ОР-146, ОР-144, ОР-141, ОР-142, ОР-177, ОР-ОВ
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-126-1, ШР-ШСВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-149-1, ШР-146-1, ШР-144-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 | [31 empty] | ТР и испытание: В-126, ШР-126-1, ЛР-126
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ Гудермес-Сити -Гудермес-Тяговая I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-126, ОР-126
ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая I цепь | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-177, В-177, ШР-177-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-177 | [31 empty] | ТР и испытание : ЛР-177, ОР-177
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 | [31 empty] | ТР и испытание: В-149, ЛР-149, ШР-149-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-149 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-149, ОР-149
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-146, ШР-146-1, В-146
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-146, ОР-146
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-144-1, В-144, ЛР-144
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-144 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | ТР и испытание : В-141, ШР-141-1, ЛР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая Л-141 | [31 empty] | ТР и испытание : ЛР-141, ОР-141
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | [31 empty] | ТР и испытание: В-142, ЛР-142, ШР-142-1
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ВЛ Гудермес-Сити -Гудермес-Тяговая II цепь | [31 empty] | ТР и испытание : ЛР-142, ОР-142
ВЛ 110кВ Гудермес-Сити-Гудермес-Тяговая II цепь | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание : ШР-126-2, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ШР-146-2, ШР-144-2, ШР-177-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-126 на ОВ | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-126-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-141 | [31 empty] | ТР и испытание : ШР-141-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-142 | [31 empty] | ТР и испытание : ШР-142-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-144 на ОВ | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-144-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-149 на ОВ | [31 empty] | ТР и испытание : ШР-149-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-177 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-177-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая В-146 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-146-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Гудермес-Тяговая ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН-2, ТН-2-110
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская В-171 | [31 empty] | ТР и испытание: В-171, ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ЛР-171, ШР-171-1, ШР-171-2
ПС 110кВ Ищёрская Л-171 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-171, ОР-171
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-171, ОР-120
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110, В-171, В-120 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-171-1, ШР-120-1
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110, В-171, В-120 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-171-2, ШР-120-2
ВЛ 110 кВ Ищерская - Ищеркая-Тяговая (Л-171) | [31 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Моздок 330 - Ищерская (Л-120) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская В-120 | [31 empty] | ТР и испытание: В-120, ТТ Л-120, ЛР-120, ШР-120-1, ШР-120-2
ПС 110кВ Ищёрская Л-120 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-120, ОР-120
ВЛ 110 кВ Наур - Алпатово (Л-173) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-173, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Наурская В-173 | [31 empty] | ТР и испытание: В-173, ТТ Л-173, ШР-173, ЛР-173
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-173
ПС 110кВ Наурская Л-173 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-173, ОР-173
ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская - Гудермес-Тяговая (Л-177) | [31 empty] | ТР
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Сентябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Сентябрь 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Алпатово ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-172
ПС 110кВ Алпатово СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ЛР-172, ЛР-173
ВЛ 110 кВ Наур - Алпатово (Л-173) | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-173
ПС 110кВ Шали 1СШ-110 ВЛ 110кВ Шали-Цемзавод (Л-160), СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110
ПС 110кВ Шали Л-160 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-160
ПС 110кВ Шали СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-1-110
ВЛ 110кВ Грозный-ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | [30 empty] | ПС 110кВ Черноречье ТР и испытание: ЛР-Л-136
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Шали Л-162 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-162
ПС 110кВ Шали 2СШ-110, Л-162, ТН-2-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-162, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-Т3-110, ШР-Т2-110, СР-2-110
ПС 110кВ Шали СП-110 | [30 empty] | ТР и испытание: СР-2-110
ПС 110кВ Наурская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОСВ-1, ОСВ-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ Наурская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОСВ-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110кВ Наурская ОСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОСВ-110, ТТ-1 ОСВ-110, ТТ-2 ОСВ-110, ШР-ОСВ-1, ШР-ОСВ-2
ПС 110кВ Наурская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ТН ОСШ-110
ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Моздок 330-Ищерская (Л-129) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ШР-129-1
ПС 110кВ Ищёрская В-129 | [30 empty] | ТР и испытание: В-129, ТТ Л-129, ШР-129-1, ЛР-129, ШР-129-2
ПС 110кВ Ищёрская Л-129 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-129, ОР-129
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОР-129
ПС 110кВ Ищёрская ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ТТ ОВ-110, ОР-ОВ, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-129-2, ШР-ОВ-2
ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Ищёрская 1СШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-123-1, ШР-Т2-110-1
ПС 110кВ Ищёрская В-123 | [30 empty] | ТР и испытание: В-123, ТТ-1 Л-123, ТТ-2 Л-123, ЛР-123, ШР-123-1, ШР-123-2
ПС 110кВ Ищёрская Л-123 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-123
ПС 110кВ Ищёрская ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР-123, ОР-Т1-110
ПС 110кВ Ищёрская 2СШ-110, В-123 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-123-2
ПС 110кВ Курчалой 1СШ-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Ойсунгур, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ
ПС 110кВ Курчалой В 110 Аргунская ТЭЦ | [30 empty] | ТР и испытание: В 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская, ЛР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Курчалой В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110
ПС 110кВ Курчалой ОВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОВ-110, ОР 110 ОВ, ШР-1 110 ОВ
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Курчалой | [30 empty] | ТР
ВЛ 110 кВ Ищерская - Затеречная (Л-123) | [30 empty] | ТР
ПС 110кВ Курчалой 2СШ-110кВ | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Ойсунгур, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ
ПС 110кВ Курчалой В 110 Ойсунгур | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур, ШР-2 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ, ОР 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ВЛ 110кВ Аргунская ТЭЦ-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ
ПС 110кВ Курчалой ВЛ 110кВ Ойсунгур-Курчалой | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 Ойсунгур
ПС 110кВ Курчалой ОСШ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110
ПС 110кВ Курчалой ШСВ-110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ШСВ, ШСВ-110
ПС 110кВ Курчалой ОВ 110 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ
ПС 110кВ Горячеисточненская 1СШ-110, В-175, Л-175 | [30 empty] | ТР и испытание: ШР-175, ЛР-175, ШР-ТН-1-110, ШР-Т1-110, СР-1-110
ПС 110кВ Горячеисточненская В-175 | [30 empty] | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175
ПС 110кВ Горячеисточненская Л-175 | [30 empty] | ТР и испытание: ЛР-175
ПС 110кВ СП-110 | [30 empty] | ТР и сипытание: СР-1-110
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Октябрь
График отключения ВЛ и оборудования АО "Чеченэнерго" на Октябрь 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
ПС 110кВ Северная 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Грозненская ТЭС, СР-1-110, ТТ 110 СВ-1, ТН-1-110, ШР 110 Т-1
ПС 110кВ Северная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-1-110, ТТ 110 СВ-1
ПС 110кВ Северная В 110 Грозненская ТЭС | [31 empty] | ТР, испытание: ЛР-Грозненская ТЭС, В-Грозненская ТЭС, ШР- Грозненская ТЭС
ПС 110кВ Северная ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС-Северная с отпайкой на ПС Холодильник | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР- Грозненская ТЭС
ПС 110кВ Северная 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-Восточная, СР-2 110, ТН-2-110, ШР 110 Т-2
ПС 110кВ Северная СВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: СР-2-110, ТТ 110 СВ-2, СВ-110
ПС 110кВ Северная В-110 Восточная | [31 empty] | ТР и испытание: В-Восточная, ШР- Восточная, ЛР-Восточная
ПС 110кВ Северная КВЛ 110 кВ Северная - Восточная с отпайкой на ПС Консервная | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР- Восточная
ПС 110кВ ГРП-110 1СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-103-1, ШР-ШСВ-1, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-Т1-110-1, ШР-105-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т4-110-1, ШР-137-1
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-103, ОР-ТН-ОСШ, ОР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ОР Т1-110, ОР-105, ОР-Т4-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110
ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-103, ТТ Л-103, В-103, ШР-103-1
ПС 110кВ ГРП-110 Л-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-103, ОР-103
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: В 110 Грозненская ТЭС II цепь, ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь
ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 II цепь | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, В-110 ГТЭС I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь, | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР 110 ГТЭС I цепь
ВЛ 110кВ Грозненская ТЭС - ГРП-110 I цепь | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-1-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ОВ-1
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-137-2, ШР-ОВ-2, ШР-Т3-110-2, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь , ШР-Т2-110-2, ШР-105-2
ПС 110кВ ГРП-110 ОСШ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-137, ОР-ОВ, ОР-Т3-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110, ОР-136
ПС 110кВ ГРП-110 ОВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС I цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь
ПС 110кВ ГРП-110 В 110 Грозненская ТЭС II цепь | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь
ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | [31 empty] | ТР
ПС 110кВ ГРП-110 2СШ-110 В-136, В-103, ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-136-2, ШР-ТН2-110, ШР-103-2, ШР-ШСВ-2
ПС 110кВ ГРП-110 Л-136 | [31 empty] | ТР и испытание: ЛР-136
ПС 110кВ ГРП-110 В-136 | [31 empty] | ТР и испытание: В-136, ЛР-136, ТТ Л-136, ШР-136-2
ПС 110кВ ГРП-110 ШСВ-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2, ТТ ШСВ
ПС 110кВ ГРП-110 В-103 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-103-2
ПС 110кВ ГРП-110 ТН-2-110 | [31 empty] | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Ноябрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чеченэнерго" на Ноябрь 2024г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.С. Хасиев
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04

## Декабрь
График отключения ВЛ и оборудования ОАО "Чечнэнерго" на Декабрь 2024 г.
Оборудование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Наименование работ
Начальник ДС ЦУС: А.С.Хасиев.
Исп. Исаханова М. А.
Тел: 71-04