## TDSheet
- "АО "Чеченэнерго""
ПО "Служба ВЛ электрических сетей"
РЭС _______________________________
| СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[5 empty] | Харебов О.А. | [15 empty] | Мисиров Б.Х.
|  | 1 ноября |  |  | 20 | 19 | г | [9 empty] | 1 ноября |  |  | 20 |  | 19 | 19 | г
ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛ 35-110 кВ ПО Служба ВЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА 2020 ГГ.
|  | Сценарий: |  | 2020_ТОиР_Диагностика_АО "Чеченэнерго"
№ п/п |  |  | Наименование и диспетчерский номер ВЛ |  |  |  |  | Ед. изм | Январь |  | Февраль |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  |  | Июнь |  |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  | Октябрь |  | Ноябрь |  | Декабрь |  | На год
[9 empty] | п | ф | п | ф | п | ф |  | п |  | ф | п | ф |  |  | п |  | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф | п | ф
Капитальный ремонт (форма КР)
Служба ВЛ
СУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  |  | ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 426.7534 | [7 empty] | 426.7534
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 участок | [21 empty] | 10 | [7 empty] | 10
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 168 | [7 empty] | 168
|  |  | Чистка изолирующей подвески на опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-174 ПС "Наурская" ПС "Терек-Тяговая" (Двухцепка с Л-175 оп.№102-110) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  |  | ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 587.9616 | [14 empty] | 587.9616
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 297 | [14 empty] | 297
|  |  | Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 устройство | [14 empty] | 108 | [14 empty] | 108
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-175 ПС "Терек-Тяговая - ПС "Горячеисточненская"- | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
3 |  |  | ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 620.5186 | [14 empty] | 620.5186
|  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при редкой заросли |  |  |  |  | 1 га | [14 empty] | 3.2 | [14 empty] | 3.2
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 участок | [14 empty] | 24 | [14 empty] | 24
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 87 | [14 empty] | 87
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-175 А отпайка от Л-175 "Опора №154 ПС "Горячеисточненская" "- ПС "Червленная" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ВЛ-35кВ
1 |  |  | ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1006.6766 | [14 empty] | 1006.6766
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной двухцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 113 | [14 empty] | 113
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 91 | [14 empty] | 91
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-402 ПС "Червленая" - ПС "Толстой-Юрт" (в резерве) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
2 |  |  | ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 599.9316 | [9 empty] | 599.9316
|  |  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 9
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [19 empty] | 36 | [9 empty] | 36
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [19 empty] | 65 | [9 empty] | 65
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-404/405 ПС "Пропарочная" - ПС "Новощедринская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
3 |  |  | ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 1544.3576 | [14 empty] | 1544.3576
|  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли |  |  |  |  | 1 га | [14 empty] | 1.8 | [14 empty] | 1.8
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 346 | [14 empty] | 346
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-426 ПС "Червленая" - ПС "Сар-Сакай" (Двухцепка с Л-403 оп.№1-5) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
4 |  |  | ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 353.9608 | [14 empty] | 353.9608
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [14 empty] | 4 | [14 empty] | 4
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 48 | [14 empty] | 48
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 40 | [14 empty] | 40
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-433 отпайка от Л-432 от опоры №67 ПС "Терек-Тяговая"- ПС "Фрунзе" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
5 |  |  | ВЛ-35кВ Л-78 ПС "Наурская" - ПС "Надтеречная" (в резерве) | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 446.6517 | [14 empty] | 446.6517
|  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли |  |  |  |  | 1 га | [14 empty] | 1.3 | [14 empty] | 1.3
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 56 | [14 empty] | 56
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-78 ПС "Наурская" - ПС "Надтеречная" (в резерве) | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
6 |  |  | ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 549.482 | [9 empty] | 549.482
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 10
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [19 empty] | 11 | [9 empty] | 11
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [19 empty] | 78 | [9 empty] | 78
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-83 ПС "Правобережная" - ПС "Николаевская" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  |  | ВЛ-35кВ Л-99 ПС "Знаменская" - ПС "Надтеречная" (Двухцепка с Л-90 оп.№118-122) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 497.9073 | [18 empty] | 497.9073
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена первой 1000 м провода в анкерном пролете ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 3
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 24 | [18 empty] | 24
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-99 ПС "Знаменская" - ПС "Надтеречная" (Двухцепка с Л-90 оп.№118-122) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
ЮУЭС
ВЛ-110кВ
1 |  |  | ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 1090.4438 | [7 empty] | 1090.4438
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 участок | [21 empty] | 30 | [7 empty] | 30
|  |  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 гаситель вибрации | [21 empty] | 270 | [7 empty] | 270
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 16 | [7 empty] | 16
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 240 | [7 empty] | 240
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [21 empty] | 60 | [7 empty] | 60
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-103 ПС "Самашки" - ПС "ГРП" | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
2 |  |  | ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" | [12 empty] | КР | [21 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [7 empty] | 1360.5187 | [21 empty] | 1360.5187
|  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 1.2 | [21 empty] | 1.2
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 участок | [7 empty] | 18 | [21 empty] | 18
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 120 | [21 empty] | 120
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 384 | [21 empty] | 384
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [7 empty] | 120 | [21 empty] | 120
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-105 ПС "ГРП"-ПС "Горец" | [12 empty] | 1 | [21 empty] | 1
3 |  |  | ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 624.006 | [14 empty] | 624.006
|  |  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 гаситель вибрации | [14 empty] | 240 | [14 empty] | 240
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 78 | [14 empty] | 78
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 172 | [14 empty] | 172
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 60 | [14 empty] | 60
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-125 ПС "Г-330" -ПС "Аргун-ТЭЦ-4" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
4 |  |  | ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 1665.0422 | [11 empty] | 1665.0422
|  |  | Замена первой 1000 м грозозащитного троса в анкерном пролете ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 грозотрос 1000 м | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-136 ПС "Г-330" -ПС "ГРП" (двух.цеп.с Л-137 оп.№1-174) | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
5 |  |  | ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) | [26 empty] | КР | [7 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [21 empty] | 556.0609 | [7 empty] | 556.0609
|  |  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 гаситель вибрации | [21 empty] | 270 | [7 empty] | 270
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 14 | [7 empty] | 14
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [21 empty] | 196 | [7 empty] | 196
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [21 empty] | 60 | [7 empty] | 60
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-141 ПС "Г-330"-ПС "Гудермес-Тяговая двух.цеп. с Л-142 оп.№190-220, сЛ-177 оп.№253-271) | [26 empty] | 1 | [7 empty] | 1
6 |  |  | ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 10344.5688 | [11 empty] | 10344.5688
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 участок | [17 empty] | 26 | [11 empty] | 26
|  |  | Замена первой 1000 м грозозащитного троса в анкерном пролете ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 грозотрос 1000 м | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена дефектного фарфорового изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 834 | [11 empty] | 834
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-162 ПС "Аргун-ТЭЦ " -ПС "Шали" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  |  | ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 521.1965 | [9 empty] | 521.1965
|  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли |  |  |  |  | 1 га | [19 empty] | 0.6 | [9 empty] | 0.6
|  |  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 гаситель вибрации | [19 empty] | 198 | [9 empty] | 198
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 27 | [9 empty] | 27
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 183 | [9 empty] | 183
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [19 empty] | 50 | [9 empty] | 50
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ Л-182 Грозненская ТЭС - ПС "№84" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
8 |  |  | ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 468.6848 | [18 empty] | 468.6848
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 участок | [10 empty] | 8 | [18 empty] | 8
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 63 | [18 empty] | 63
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 137 | [18 empty] | 137
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [10 empty] | 40 | [18 empty] | 40
|  |  | ИТОГО по ВЛ-110кВ отп. от Л-115 на ПС "Южная" (двухцепная с отпайкой Л-114 оп.№1-23) | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
ВЛ-35кВ
1 |  |  | ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 5235.9841 | [9 empty] | 5235.9841
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [19 empty] | 18 | [9 empty] | 18
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 516 | [9 empty] | 516
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [19 empty] | 321 | [9 empty] | 321
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-32 ПС "Калаус"-Горская- -1 отп.на Горская-4 | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
2 |  |  | ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 659.3897 | [14 empty] | 659.3897
|  |  | Восстановление обрешетки металлической опоры |  |  |  |  | 100 кг обрешетки | [14 empty] | 1.74 | [14 empty] | 1.74
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [14 empty] | 12 | [14 empty] | 12
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 24 | [14 empty] | 24
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 276 | [14 empty] | 276
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 50 | [14 empty] | 50
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-440 ПС "Ойсангур" - ПС "Энгел-Юрт" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
3 |  |  | ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" | [22 empty] | КР | [11 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [17 empty] | 1011.8681 | [11 empty] | 1011.8681
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [17 empty] | 14 | [11 empty] | 14
|  |  | Установка ремонтного зажима на провод ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 зажим | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 552 | [11 empty] | 552
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [17 empty] | 170 | [11 empty] | 170
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-448 ПС "Горец"-ПС "Алхазурово" | [22 empty] | 1 | [11 empty] | 1
4 |  |  | ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 222.4705 | [18 empty] | 222.4705
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 48 | [18 empty] | 48
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 40 | [18 empty] | 40
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [10 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-452а отпайка от Л-452 - ПС " Бачи-Юрт" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
5 |  |  | ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" | [19 empty] | КР | [14 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [14 empty] | 892.7798 | [14 empty] | 892.7798
|  |  | Восстановление обрешетки металлической опоры |  |  |  |  | 100 кг обрешетки | [14 empty] | 29 | [14 empty] | 29
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [14 empty] | 15 | [14 empty] | 15
|  |  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гаситель вибрации | [14 empty] | 240 | [14 empty] | 240
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 42 | [14 empty] | 42
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [14 empty] | 208 | [14 empty] | 208
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [14 empty] | 50 | [14 empty] | 50
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-472 ПС "Ачхой-Мартан"-ПС "Ассиновская" | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 1
6 |  |  | ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" | [24 empty] | КР | [9 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [19 empty] | 638.412 | [9 empty] | 638.412
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [19 empty] | 15 | [9 empty] | 15
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 65 | [9 empty] | 65
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [19 empty] | 290 | [9 empty] | 290
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [19 empty] | 50 | [9 empty] | 50
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-480 ПС"Горец" -ПС "Катыр-Юрт" | [24 empty] | 1 | [9 empty] | 1
7 |  |  | ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" | [9 empty] | КР | [24 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 865.3226 | [24 empty] | 865.3226
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок |  |  |  |  | 24 | [24 empty] | 24
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 372 | [24 empty] | 372
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент |  |  |  |  | 160 | [24 empty] | 160
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ Л-94 ПС "Шали" - ПС "Махкеты" | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 1
8 |  |  | ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" | [15 empty] | КР | [18 empty] | 1
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | т.р. | [10 empty] | 280.6836 | [18 empty] | 280.6836
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок | [10 empty] | 9 | [18 empty] | 9
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 27 | [18 empty] | 27
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 99 | [18 empty] | 99
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [10 empty] | 30 | [18 empty] | 30
|  |  | ИТОГО по ВЛ-35кВ отп. от Л-497 на ПС "Черннореьче" | [15 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | ИТОГО затрат на капитальный ремонт |  |  |  |  | т.р. |  |  |  |  | 865.3226 |  |  | 1360.5187 |  |  | 1469.7462 |  |  |  | 6736.3024 |  |  | 13021.4791 |  | 7545.0063 |  | 2073.2582 | [7 empty] | 33071.6335
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 участок |  |  |  |  | 24 | [5 empty] | 18 |  |  |  | 51 |  |  | 14 |  | 52 | [9 empty] | 159
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [10 empty] | 3 |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 47 | [9 empty] | 211
|  |  | Замена гирлянды подвесных изоляторов изоляторами другого типа на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [14 empty] | 477 |  |  |  |  | 143 | [9 empty] | 620
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [10 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 | [9 empty] | 18
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [10 empty] | 75 |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 581 | [9 empty] | 722
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 элемент |  |  |  |  | 160 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 100 |  |  | 170 |  | 371 | [9 empty] | 861
|  |  | Замена первой 1000 м провода в анкерном пролете ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 3 провода 1000м | [10 empty] | 1 | [18 empty] | 1
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 изолятор |  |  |  |  | 372 | [5 empty] | 163 |  |  |  | 540 |  |  | 552 |  | 290 | [9 empty] | 1917
|  |  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 гаситель вибрации | [14 empty] | 240 |  |  |  |  | 198 |  | 540 | [7 empty] | 978
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на анкерной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 120 |  |  | 63 |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 27 |  | 30 | [7 empty] | 318
|  |  | Замена дефектного стеклянного изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [7 empty] | 384 |  |  | 137 |  |  |  | 556 |  |  |  |  | 183 |  | 604 | [7 empty] | 1864
|  |  | Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 элемент | [7 empty] | 120 |  |  | 40 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 50 |  | 120 | [7 empty] | 390
|  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при редкой заросли |  |  |  |  | 1 га | [14 empty] | 3.2 | [14 empty] | 3.2
|  |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 участок | [7 empty] | 18 |  |  | 8 |  |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 116
|  |  | Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 устройство | [14 empty] | 108 | [14 empty] | 108
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной двухцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
|  |  | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли |  |  |  |  | 1 га | [7 empty] | 1.2 | [6 empty] | 3.1 |  |  |  |  | 0.6 | [9 empty] | 4.9
|  |  | Выправка железобетонной промежуточной одностоечной свободностоящей опоры при отклонении от вертикальной оси: поперек линии ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 опора | [19 empty] | 2 | [9 empty] | 2
|  |  | Чистка изолирующей подвески на опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 гирлянда | [21 empty] | 12 | [7 empty] | 12
|  |  | Замена первой 1000 м грозозащитного троса в анкерном пролете ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 грозотрос 1000 м | [17 empty] | 12 | [11 empty] | 12
|  |  | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 стойка | [17 empty] | 1 | [11 empty] | 1
|  |  | Замена дефектного фарфорового изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 110кВ |  |  |  |  | 1 изолятор | [17 empty] | 834 | [11 empty] | 834
|  |  | Восстановление обрешетки металлической опоры |  |  |  |  | 100 кг обрешетки | [14 empty] | 30.74 | [14 empty] | 30.74
|  |  | Установка ремонтного зажима на провод ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 зажим | [17 empty] | 6 | [11 empty] | 6
|  |  | Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 35кВ |  |  |  |  | 1 гаситель вибрации | [14 empty] | 240 | [14 empty] | 240
Потребность в материалах на капитальный ремонт
|  |  | Ветошь обтирочная хлопчатобумажная |  |  |  |  | 1 кг |  |  |  |  | 222 | [12 empty] | 440 |  |  |  | 7.2 | [7 empty] | 669.2
|  |  | ПЗУ-4/13 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 216 | [14 empty] | 216
|  |  | СВ-164-12 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | 8
|  |  | СК 22.1-2.1 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 7 | [14 empty] | 7
|  |  | Вазелин технический |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 14.4 | [12 empty] | 11.2 | [11 empty] | 25.6
|  |  | ГПГ-1-6-11 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 2400 |  |  |  |  | 990 |  | 2430 | [7 empty] | 5820
|  |  | Б10-1с |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
|  |  | ТМ-15 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8 | [14 empty] | 16
|  |  | ТМ-16 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [14 empty] | 8
|  |  | Тросостойка В21С |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 4 | [18 empty] | 4
|  |  | ПС-70Е (строительная высота - 146 мм) |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 1116 |  |  | 2520 |  |  | 1836 |  |  |  | 11130 |  |  | 2208 |  | 4654 |  | 2624 | [7 empty] | 26088
|  |  | Провод АС-50/8 |  |  |  |  | т | [14 empty] | 0.8 | [14 empty] | 0.8
|  |  | Провод АС-70/11 |  |  |  |  | т | [10 empty] | 0.992 |  |  |  | 4.05 |  |  |  |  | 1.6 | [9 empty] | 6.642
|  |  | Провод АС-95/16 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 2.79 | [5 empty] | 1.384 |  |  |  | 3.6 |  |  | 2.16 |  | 7 | [9 empty] | 16.934
|  |  | Провод АС-120/19 |  |  |  |  | т | [10 empty] | 6 |  |  |  | 2 | [14 empty] | 8
|  |  | Провод АС-150/24 |  |  |  |  | т | [10 empty] | 1.916 | [18 empty] | 1.916
|  |  | Провод АС-185/24 |  |  |  |  | т | [7 empty] | 9.52 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 12.675 | [7 empty] | 28.195
|  |  | СР-7-16 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 12 |  |  |  | 1080 |  |  |  |  | 267 | [9 empty] | 1359
|  |  | СР-12-16 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 150 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 100 |  | 180 | [7 empty] | 510
|  |  | СРС-7-16 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 120 |  |  |  | 220 |  |  | 160 |  | 80 | [9 empty] | 700
|  |  | СК-7-1А |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 120 |  |  |  | 110 |  |  | 120 |  | 307 | [9 empty] | 777
|  |  | СК-12-1А |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 150 |  |  | 12 |  |  |  | 1068 | [14 empty] | 1230
|  |  | СКД-10-1 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 80 |  |  |  |  | 50 |  | 180 | [7 empty] | 310
|  |  | У 1-7-16 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 172 |  |  |  | 2120 |  |  | 160 |  | 751 | [9 empty] | 3323
|  |  | У 1-12-16 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 150 | [6 empty] | 80 |  |  |  |  | 100 |  | 180 | [7 empty] | 510
|  |  | КГП-12-1 |  |  |  |  | шт | [7 empty] | 150 | [6 empty] | 12 | [14 empty] | 162
|  |  | СОАС-50-3 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 48 | [14 empty] | 48
|  |  | СОАС-70-3 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 36 | [14 empty] | 36
|  |  | СОАС-95-3 |  |  |  |  | шт | [17 empty] | 24 |  | 74 | [9 empty] | 98
|  |  | СОАС-120-3 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 24 |  |  |  | 80 | [14 empty] | 104
|  |  | СОАС-185-3 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 54 | [6 empty] | 18 | [7 empty] | 72
|  |  | НБ-2-6 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 387 |  |  | 120 |  | 177 | [9 empty] | 684
|  |  | Зажим спирального типа шлейфовый ШС-15,2-0,1 |  |  |  |  | шт | [10 empty] | 24 | [18 empty] | 24
|  |  | Б4С-1 |  |  |  |  | шт | [14 empty] | 20 | [14 empty] | 20
|  |  | уголок 75х75х5 ГОСТ 8509-95 |  |  |  |  | тн | [14 empty] | 26.1 | [14 empty] | 26.1
|  |  | ПГН-2-6 |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 1513 |  |  | 120 |  | 494 | [9 empty] | 2259